附件：

| 维修清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东楼主屋内地下化粪管道改造 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合计 | 说 明 |
| 一、开挖 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 路面线切割 | 20 | 米 |  |  | 机械切割 |
| 1 | 路面混凝土开挖 | 20 | ㎡ |  |  | 机械开挖 |
| 2 | 地下开沟土方 | 72 | m³ |  |  | 人工开挖 |
| 3 | 挡水墙破拆 | 1 | 项 |  |  | 人工破拆 |
| 4 | 原下水井破拆 | 2 | 口 |  |  | 人工破拆 |
| 5 | 渣土清运 | 8 | 车 |  |  | 清运出院区自行处理 |
| A | 小计 |  |  |  | 0 |  |
| 二、下水管安装、挡土墙、回填、做井、恢复 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 下水管 | 20 | 米 |  |  | 500水泥涵管 |
| 2 | 下水管安装人工 | 20 | 米 |  |  | 含下水管安装、接头打箍、下水井封堵 |
| 3 | 砖 | 6500 | 块 |  |  | 砖 |
| 4 | 砂 | 8.5 | m³ |  |  | 含运费 |
| 5 | 水泥 | 85 | 代 |  |  | 含运费 |
| 6 | 做砖 | 6500 | 块 |  |  | 路面沟挡土墙、东楼滑坡等大工、小工 |
| 7 | 回填 | 70 | m³ |  |  | 土方回填机械及人工 |
| 8 | 路面植筋 | 14 | ㎡ |  |  | 20钢筋加人工 |
| 9 | 混凝土 | 8 | m³ |  |  | C30混凝土 |
| 10 | 混凝土人工 | 8 | m³ |  |  | 人工 |
| 11 | 滑坡石材 | 23 | ㎡ |  |  | 石材 |
| 12 | 滑坡硬化 | 1 | 项 |  |  | 材料及人工 |
| 13 | 滑坡石材磡贴 | 23 | ㎡ |  |  | 磡贴人工 |
| 14 | 绿植 | 70 | ㎡ |  |  | 色块苗木及人工种植 |
| 15 | 施工围挡 | 52 | ㎡ |  |  | 材料及人工 |
| 16 | 完工后路面清理及保养 | 1 | 项 |  | 0 | 路面清理、湿水保养 |
| A | 小计 |  |  |  | 0 |  |
| A | 合 计 |  |  |  | 0 |  |
| B | 税金 |  |  |  | 0.00 |  |
|  | 总计 |  |  |  |  |  |