耳鼻喉综合治疗机技术参数

1.*台面：采用优质人造大理石台面，高档华贵，耐刮花、防渗透；
2.*整体尺寸：1800×755×790mm
3.*喷枪3把：不锈钢材质，弯枪1把，直枪2把；带回流装置，不易堵塞。
4.*喷药正压：2.5kg/cm2；
5.*负压：740mmHg(max)；   
6.功率：1000W；
7.吸引瓶: 内置，容积2500 CC
8.照明：≥8W\LED 照度≥1×104 Lux；可在任意位置固定；亮度柔和
9.*喉镜预热器：450W；自动控制，15秒、30秒、45秒三个时间段自由调整

10.*喷枪：无轨道外置喷枪，全自动电路控制，压力0.1MPa～0.15MPa 可调；
11.吸枪负压：≥0.07MPa 可调
12.器械盘：不锈钢材质，可高温消毒，300mm×200mm
13.棉球缸： 2个90mm，；可高温消毒
14.药液瓶：玻璃或其它材质，带盖。
15.观片灯：1盏
耳鼻喉综合治疗机配置清单
	序号
	名称
	数量

	1
	正压泵
	1台

	2
	负压泵
	1台

	3
	吸引瓶
	1只

	4
	喉镜预热器
	1套

	5
	LED射 灯
	1套

	6
	LED观片灯
	1个

	7
	喷枪
	3把

	8
	吸枪
	1把

	9
	托盘
	2个

	10
	棉球缸
	2个

	11
	药液瓶
	4个


