附件：

| 维修清单 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：东院区医养结合科四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工程项目 | 数量 | 单位 | 单价 | 合价 | 说 明 |
| 一、病室内维修 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 床头背景墙布 | 92.4 | ㎡ |  | 0 | 墙布含辅料、人工 |
| 2 | 室内灯更换 | 42 | 盏 |  | 0 | 更换定制暖色LED灯 |
| 3 | 室内灯更换人工 | 5 | 个 |  | 0 | 人工 |
| 4 | 卫生间置物架 | 14 | 个 |  | 0 | 含安装 |
| 5 | 卫生间洗手台防跌倒扶手 | 14 | 套 |  | 0 | 定制扶手含安装 |
| 6 | 卫生间排钩 | 14 | 个 |  | 0 | 含安装 |
| 7 | 卫生间镜片 | 14 | 片 |  | 0 | 含安装 |
| 8 | 开水器处护墙板 | 5 | ㎡ |  | 0 | 含安装 |
| 9 | 开水器安装墙开孔 | 2 | 个 |  | 0 | 开孔 |
| 10 | 开水器安装 | 1 | 台 |  | 0 | 含水管、配件、（不含开水器） |
| 11 | 卫生间门槛滑坡条 | 14 | 条 |  | 0 | 软橡胶滑坡条含安装 |
| 二、走廊防跌倒扶手 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 走廊医院防跌倒扶手 | 235 | 米 |  | 0 | 材料含运费 |
| 7 | 扶手安装 | 235 | 米 |  | 0 | 安装人工含辅料 |
| 三、其他部分 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 三槽拖把池 | 1 | 台 |  | 0 | 定制不锈钢三槽拖把池 |
| 2 | 拖把池水龙头 | 3 | 个 |  | 0 | 水龙头 |
| 3 | 拖把池安装及水改造 | 1 | 项 |  | 0 | 材料及人工含拖把池安装 |
| 4 | 走廊传递窗柜子装饰 | 8 | 个 |  | 0 | 定制柜含安装 |
| 5 | 走廊消防管包套 | 6 | 根 |  | 0 | 木芯板打底、石膏板涂料饰面材料及人工 |
| 6 | 四、五楼病房改通道墙体拆除 | 6.8 | ㎡ |  | 0 | 墙体拆除、垃圾清运 |
| 7 | 病房改通道墙体修复 | 2 | 项 |  | 0 | 材料及人工 |
| 8 | 病房改通道地胶修复 | 2 | 项 |  | 0 | 材料及人工 |
| 9 | 四楼南北楼涂料修补 | 1 | 项 |  | 0 | 材料及人工 |
| 10 | 晾晒绳 | 1 | 项 |  | 0 | 材料及人工 |
| 11 | 纱窗 | 70 | 块 |  | 0 | 金刚板纱材料及人工 |
| 12 | 纱窗 | 14 | 块 |  | 0 | 金刚三趟纱材料及人工 |
| 13 | 窗户限位 | 1 | 项 |  | 0 | 材料及人工 |
| 14 | 窗玻璃破碎更换 | 3 | 块 |  | 0 | 材料及人工 |
| 15 | 保洁卫生 | 1 | 项 |  | 0 | 保洁含垃圾清运 |