采购指标要求

数量参数

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 | 单价 | 金额 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5月普通清洗 | 2498 | 台 |  |  |
| 2 | 5月深度清洗 | 178 | 台 |  |  |
| 3 | 8月普通清洗 | 2722 | 台 |  |  |
| 4 | 8月深度清洗 | 60 | 台 |  |  |
| 5 | 11月普通清洗 | 2659 | 台 |  |  |
| 6 | 11月深度清洗 | 113 | 台 |  |  |
| 7 | 合计 |  |  |  |  |

清洗要求

供应商参照WS394-2012《公共场所集中空调通风系统卫生规范》、WS396-2012《公共场所集中空调通风清洗消毒规范》、GB 50365-2019《空调通风系统运行管理标准》规范执行空调清洗，具体事项如下：

1、对空调风机盘管的翅片、冷凝排水槽、风机叶轮表面、蜗壳内部和过滤器进行清洗，同时需要对风机盘管的出风口、回风口及滤网进行消毒清洁工作；

2、对部分分体式（普通）空调进行深度清洗；

3、分别在5月前、8月、11月完成空调的回风口、出风口消毒清洁工作；

4、布置全新风口红飘带标识、清洗标识、设备序号贴等；