附件：

| 门诊4楼净配中心与地下室总配电柜电缆链接材料清单 （以下采购物资均含施工费，施工费不再另计） |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 材料品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 铜芯电缆5芯 | 4*120+1*70 | 米 | 187 |  |  |  |
| 2 | 铜芯电缆5芯 | 4*120+1*70 | 米 | 182 |  |  |  |
| 3 | 120铜鼻子 | 120 | 个 | 32 |  |  |  |
| 4 | 70铜鼻子 | 70 | 个 | 8 |  |  |  |
| 5 | 280A空开 |  | 个 | 2 |  |  |  |
| 6 | 70铜芯软线 |  | 米 | 12 |  |  |  |
| 7 | 不锈钢电源转换箱 |  | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | 70铜鼻子 |  | 个 | 32 |  |  |  |
| 9 |  |  |  |  | 税3%： |  |  |
| 合计 | RMB零 |  |  |  | 合计： |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 日期： |  |