附件：

| 公安县人民医院 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 皮肤科维修工程量单 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 工程名称：皮肤科维修改造 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 工 程 项 目 |  | 数量 |  | 单位 |  |  | 单价 |  | 合价 |  | 说 明 |
| 1 | 墙体拆除开门洞 |  | 2 |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 拆除人工 |
| 2 | 门拆除 |  | 5 |  | 套 |  |  |  |  |  |  | 拆除人工 |
| 3 | 走廊窗帘盒拆除 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 漏水损坏窗帘盒拆除 |
| 4 | 治疗室水泥台拆除 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 水泥台拆除 |
| 5 | 开线槽 |  | 65 |  | 米 |  |  |  |  |  |  | 开线槽机械及人工 |
| 5 | 卫生间顶拆除 |  | 30 |  | ㎡ |  |  |  |  |  |  | 公共卫生间顶拆除 |
| 6 | 门洞封闭 |  | 4 |  | 个 |  |  |  |  |  |  | 轻质隔断封闭踢脚安装 |
| 7 | 拆除垃圾清运 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 垃圾清运含运输处理 |
| 8 | 走廊窗帘盒修复 |  | 7 |  | 米 |  |  |  |  |  |  | 窗帘盒材料及人工 |
| 9 | 水电安装 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  |  |  | 部分强电安装及治疗室冷热水安装 |
| 10 | 紫外线灭菌灯 |  | 14 |  | 盏 |  |  |  |  |  |  | 定制悬吊式紫外线灭菌灯 |
| 11 |  | 卫生间门 |  | 2 |  | 套 |  |  |  |  | 后公共卫生间门 |  |
| 12 |  | 实木门 |  | 3 |  | 套 |  |  |  |  | 含安装 |  |
| 13 |  | 后公共卫生间顶更换 |  | 30 |  | ㎡ |  |  |  |  | 顶漏水损坏更换 |  |
| 14 |  | 窗玻璃更换 |  | 4 |  | 块 |  |  |  |  | 双层钢化玻璃含人工 |  |
| 15 |  | 涂料刷白 |  | 1098 |  | ㎡ |  |  |  |  | 墙体刷白维修材料及人工 |  |
| 16 |  | 保洁 |  | 1 |  | 项 |  |  |  |  | 人工 |  |
| A |  | 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| B |  | 管理费 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C |  | 税金 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 总计 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |