钬激光治疗机维保附件

设备名称：钬激光治疗机          型号：VersaPulse PowerSuite 60W

一、维保要求

（一）整机(包括硬件、软件，不含光纤和保护镜耗材及附件)全保服务，维保价格包括但不限于：

1.整机更换的配件费用；

2.维修、保养和安全升级等服务产生的零备件、保养及信息软件等费用，人工服务费用；

3.上门费、工时费、节假日加班费、交通费、食宿费等费用。

▲（二）所有零备件不限数量不限次数维修及更换；提供的更换零备件必须保证为原厂全新的合格产品，并提供原厂出具的报关单。在设备故障排除后，性能指标符合该设备生产厂家提供的性能标准。

▲（三）维修工程师队伍要求：须有专业维修队伍；技术服务的负责人，是该医疗设备技术服务方面有长期实践经验的工程师；投入本项目的工程师至少两名，具备原厂维修培训证明（以上人员提供相应培训证书，及近6个月的任意一个月的社保证明）。

▲（四）制定周期性的维护保养计划，并按照维护保养计划的内容和时间提供服务。每年2次的整机周期性的维护保养服务（包括但不限于以下内容：更换去杂质滤芯、去离子滤芯、冷却液等易耗品，整机清洁除尘，光路、功率等性能测试及校准，必要的机械或电气检查），并提供书面保养报告及整机质量评估报告。

（五）年检时，保证机器调试到最佳状态，保证全部检测指标达标；在服务期内，提供临床应用、设备的使用和保养方法的培训服务。

（六）提供安全升级，保证设备使用周期的安全性，对设备进行安全升级，保证设备系统为当前最新安全系统。

（七）不限上门维修次数、不限人工服务次数，单次故障维修时间不超过三个工作日(即<3天)。

（八）每次专业服务后，提供详细的服务报告，并对设备的潜在故障加以排除，为设备的安全可靠运行提供建议并保证性能指标符合该设备的生产厂家提供的性能标准。由双方签字确认服务完成。

（九）维修和维护保养工作，根据甲方要求的时间段进行。

（十）具备维修服务专线电话，提供24小时365天维修服务热线支持，维修技术专家提供远程在线技术支持，维修诊断和专家在线临床应用支持。

（十一）收到设备故障的报修通知，应在1小时内响应，24小时内到达设备使用现场进行故障处理，因天气等不可抗力因素无法按要求到现场，需要提前沟通协商；

（十二）设备开机率大于95%（按一年365个日历日计算），即一年停机不超过18个日历日，否则保修期按停机天数顺延，每停机一天，则保修期需延长两个日历日。

▲（十三）在国内设有专业、充足的设备零备件仓库。（提供相关证明材料）。

（十四）按照设备原厂商的质量标准进行校准，提供年终维修年度总结报告。

（十五）按照设备原厂商标准及相关法规进行安全检查，享受当日备件发货，国外备件优先到货服务。