## Sheet1
附件：
口腔综合治疗机评分表 |  |  |  | 口腔微动力系统评分表
评标分项 | 分值 | 子项目及分值 | 得分 | 评标分项 | 分值 | 子项目及分值 | 得分
投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值×100 |  | 投标报价 | 30分 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为满分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价／投标报价)×价格权值×100
技术参数 | 15分 | 技术参数中标注“ ▲ ”号的为关键技术参数项，一项负偏离扣3分；（技术参数中带“ ▲ ”的关键技术参数须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明关键技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理） |  | 技术参数 | 25分 | 技术参数中标注“ ▲ ”号的为关键技术参数项，一项负偏离扣5分；（技术参数中带“ ▲ ”的关键技术参数须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明关键技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理）
| 29分 | 技术参数中未标注特殊符号的为一般技术参数项，一项负偏离扣1分；（须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明一般技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理） |  |  | 21分 | 技术参数中未标注特殊符号的为一般技术参数项，一项负偏离扣3分；（须提供所投产品制造商盖章的技术参数证明资料，无法证明一般技术参数满足招标文件要求的按负偏离处理）
维保服务 | 9分 | 供应商应对拟采购货物备件进行详细介绍，除应响应的技术指标外，供应商对其维护保养、操作指导、备品备件构成进行详细说明，供应商对其专用维护保养详细、操作指导实施可行性高、备品备件描述清晰的得9分；专用维护保养说明一般、操作指导一般、备品备件未详细描述得6分；维护保养说明笼统、仅有简单使用说明、备品备件不全或仅列明清单的得3分；不符合要求不得分。 |  | 维保服务 | 9分 | 供应商应对拟采购货物备件进行详细介绍，除应响应的技术指标外，供应商对其维护保养、操作指导、备品备件构成进行详细说明，供应商对其专用维护保养详细、操作指导实施可行性高、备品备件描述清晰的得9分；专用维护保养说明一般、操作指导一般、备品备件未详细描述得6分；维护保养说明笼统、仅有简单使用说明、备品备件不全或仅列明清单的得3分；不符合要求不得分。
质量认证 | 9分 | 投标产品制造商具备有效的医疗器械质量管理体系认证（ISO13485）得3分；具备有效的质量管理体系认证（ISO9001）得3分；投标产品取得国家药品监督管理局医疗器械注册证且通过第三方权威机构检测（提供检测报告）得3分。（所有证书/证明材料须加盖制造商公章，否则不予计分） |  | 质量认证 | 7分 | 投标产品制造商具备有效的医疗器械质量管理体系认证（ISO13485）得3分；具备有效的质量管理体系认证（ISO9001）得2分；投标产品取得国家药品监督管理局医疗器械注册证且通过第三方权威机构检测（提供检测报告）得2分。（所有证书/证明材料须加盖制造商公章，否则不予计分）
售后承诺 | 8分 | 供应商应承诺在质保期内，售后服务电话 7*24 小时，2小时内响应，远程不能解决的故障48小时之内赶到现场，接到用户维修通知后，4小时内作出响应，并在48小时内派员到达用户现场实施维修，提供承诺得8分。（以上承诺应提供具体的维修（维护）方式和质保期内的维修（维护）措施，如仅为简单承诺是否提供维修（维护）视为未响应） |  | 售后承诺 | 8分 | 供应商应承诺在质保期内，售后服务电话 7*24 小时，2小时内响应，远程不能解决的故障48小时之内赶到现场，接到用户维修通知后，4小时内作出响应，并在48小时内派员到达用户现场实施维修，提供承诺得8分。（以上承诺应提供具体的维修（维护）方式和质保期内的维修（维护）措施，如仅为简单承诺是否提供维修（维护）视为未响应）
合计 | 100分 |  |  | 合计 | 100分