急诊科可视喉镜设备购置需求

可视喉镜  预算4万元

- ▲产品为分体式结构设计，需配合一次性使用喉镜片使用连接方式：双卡扣旋转结构设计

- 显示屏尺寸≤3.0″TFT液晶显示屏

- 镜片支架长度（成人）84±6mm

- 镜片支架端部宽度（成人）9±1.5mm

- 镜片支架端部厚度（成人）9±1.5mm

- ▲显示器前后转动角度130°±10%

- 显示器左右转动角度270º±10%

- 储存空间≥32G

- 储存照片数量≥30万张，

- 储存录像时长≥16小时，

- 观察视角60°±15%

- 待机时间＞2h

- 充电时间＜3小时

- 图像分辨率：≥3.72lp/mm

- 光照度＞150Lux

- ▲景深：5-100mm

- 支持低电量提示功能：电量不足时橙灯亮

- 喉镜片和喉镜配合后具备防雾性能