| 序号 | 材料品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆5芯 | 4*185+1*95 | 米 | 117 |
| 2 | 铜芯电缆5芯 | 4*35+1*16 | 米 | 234 |
| 3 | 185铜鼻子 | 185 | 个 | 16 |
| 4 | 95铜鼻子 | 95 | 个 | 4 |
| 5 | 35铜鼻子 | 35 | 个 | 16 |
| 6 | 16铜鼻子 | 16 | 个 | 4 |
| 7 | 不锈钢配电箱 |  | 个 | 3 |
| 8 | 400/5互感器 |  | 个 | 9 |
| 9 | 三相互感器电表 |  | 块 | 3 |
| 10 | 400A空开 |  | 台 | 2 |
| 11 | 200桥架 | 200*100 | 米 | 46 |
| 合计 |  |  |  |  |