附件：
维修配件清单

	序号
	名称
	型号
	单位
	数量
	备注

	1
	接触器
	SC-E4P-C  AC220V
	个
	4
	

	2
	接触器
	SC-E4P-C  AC110V
	个
	4
	

	3
	接触器
	SC-E05A-C AC110V
	个
	5
	自带辅助-常开1组

	4
	接触器
	SC-E05A-C AC110V 
	个
	5
	自带辅助-常闭1组

	5
	接触器
	SC-E2P AC220
	个
	5
	

	6
	接触器
	SH-4 AC220V 2A2B
	个
	5
	

	7
	辅助触点
	SZ-A11（1开1闭）
	个
	10
	

	8
	辅助触点
	SZ-A20（2常开）
	个
	20
	

	9
	辅助触点
	SZ-A02（2常闭）
	个
	10
	

	10
	辅助触点
	SZ-AS11（1开1闭）侧挂
	个
	10
	

	11
	辅助触点
	SZ-A22（2开2闭）
	个
	10
	

	12
	接触器
	3TF47  AC220
	个
	4
	

	13
	接触器
	3TH80 40-0X AC220
	个
	4
	

	14
	接触器
	3TH80 40-0X AC110
	个
	4
	

	15
	接触器
	3TF35 11-0X 1NO+1NC AC220
	个
	4
	

	16
	辅助触点
	3TX4001-2A 1NC
	个
	4
	

	17
	辅助触点
	3TY7561-1AA00 1NC1NO
	个
	4
	

	18
	接触器
	C1(CJX4-d)-6508
	个
	5
	

	19
	接触器
	C1(CJX4-d)-4008
	个
	5
	

	20
	辅助触点
	F3-31d
	个
	8
	

	21
	接触器
	ABB B7-40-00 AC220
	个
	2
	

	22
	接触器
	ABB K6-40E AC110
	个
	2
	

	23
	电涌
	SZ-Z5-G
	个
	20
	

	24
	补偿链
	原厂
	米
	150
	3#4#

	25
	电梯扁平随行电缆
	42*0.75+2*2P*0.75
	米
	170
	3#4#

	26
	液压缓冲器
	HY180B
	套
	7
	住院3#4#5#

	27
	聚氨酯缓冲器
	通用
	套
	12
	门诊1#2#3#4#

	28
	涨紧轮
	ZJZ116-05
	套
	11
	所有

	29
	缓冲器USK开关
	SND-2P-C
	个
	22
	所有

	30
	驱动主板
	SM5000
	个
	2
	3#4#

	31
	断电应急电源
	K11000LCD
	个
	1
	门诊5#

	32
	电梯轿厢内通讯板
	5000-02B 标准插口
	个
	2
	住院部3号

	33
	电梯外呼显示板
	SM500-04A
	个
	3
	住院部3号

	34
	轿厢显示屏
	7英寸彩屏瑞逸风格
	个
	1
	住院部11号

	35
	电梯电源开关
	D-60B
	个
	3
	住院部3号

	36
	亮凡普筒灯
	5W开口4-6cm白光
	个
	5
	综合楼3,4号

	37
	外呼/内选按键
	PB28Y31
	个
	232
	1#2#3#4#

	38
	过热保护风扇
	XD12025AC
	个
	8
	1#2#3#4#

	39
	轿顶直流风机
	37CM
	个
	9
	2#3#4#

	40
	检修急停开关
	通用
	个
	8
	1#2#3#4#

	41
	ZD反馈开关
	Z15GQB
	个
	12
	1#2#3#4#

	42
	变速检测安全开关
	通用
	个
	6
	1#2#3#

	43
	导轨靴衬
	通用
	个
	36
	1#2#3#4#门诊5#

	44
	多点对射感应光幕
	917Q-94
	个
	2
	1#8#

	45
	断绳保护检测开关
	S3-1375
	个
	4
	1#2#3#4#

	46
	自动复位行程开关
	UKS
	个
	8
	1#2#3#4#

	47
	合计
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