监控材料明细表

| 品名 | 规格 | 数量 | 单位 | 单价 | 小计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 光纤 | 烽火24+2*1.5室外光缆 | 1200 | 米 |  |  |
| 网线 | 海康威视DS-ZC6U-W/LS超六类千兆 | 10 | 箱 |  |  |
| 防水箱 | 500*400*200不锈钢含接地 | 6 | 个 |  |  |
| 机柜 | 图腾（TOTEN）W2.6609 | 7 | 个 |  |  |
| 机柜 | 图腾（TOTEN）G2.6622 | 1 | 个 |  |  |
| 交换机 | 锐捷RG-NBS3100-24GT4SFP-P V2 | 2 | 台 |  |  |
| 录像机 | 海康录像机DS-9632N-I8R-V3 | 4 | 台 |  |  |
| 交换机 | 锐捷RG-ES209GC-P | 4 | 台 |  |  |
| 插板 | 公牛GN-A03插座 | 15 | 个 |  |  |
| PDU | 公牛3孔10位16A | 2 | 个 |  |  |
| 光收发器 | 源拓WT-8110GSA-20 SC千兆双纤收发器 | 15 | 对 |  |  |
| 光纤机架盒 | 海康DS-3K02-14E机架 | 2 | 套 |  |  |
| 支架 | 国产液压 | 4 | 套 |  |  |
| 电视机 | DS-VX55E35T | 4 | 台 |  |  |
| 高清线 | 秋叶源10MHDMI | 4 | 根 |  |  |
| 处理器 | 嗨动E2 | 1 | 台 |  |  |
| 终端盒 | 烽火12芯 | 15 | 个 |  |  |
| 尾纤 | 烽火3MLc | 30 | 根 |  |  |
| 电源线 | RVV2*1.5 | 2 | 卷 |  |  |
| 熔纤管材配件 | 熔纤套管打孔开槽回填 | 1 | 项 |  |  |
| 全院150个监控布线安装调试及监控机房搬迁 | 门诊楼、住院楼、行政楼、发热门诊、家属区几栋楼、发电房、车栅、保卫科、食堂外围、血液透吸室、ATM自助区及全院外围所设区域 | 1 | 项 |  |  |
| 合计 |  |  |  |  |  |