附件：

公安县人民医院新磁共振机房与总配电柜电缆接驳指标要求

| 序号 | 材料品名 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 铜芯电缆5芯 | 120*3+70*2 | 米 | 150 | 机器1 |
| 2 | 铜芯电缆5芯 | 120*3+70*2 | 米 | 140 | 机器2 |
| 3 | 铜鼻子接线端子 | 120 | 个 | 12 |  |
| 4 | 铜鼻子接线端子 | 70 | 个 | 8 |  |
| 5 | 配电控制柜 |  | 套 | 2 |  |
| 6 | 施工费 |  |  |  | 从地下配电室经电缆桥架通往新磁共振室与机器接驳 |