| 附件： |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 公安县人民医院门诊住院楼业务公共区域墙面翻新维修 清单明细 |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量单位 |  | 工程量 |  |  |
|  | 门诊楼一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 9.9 |  |  |
| 2 | 块料零星项目 | 1.300*600墙砖零星修复 | m2 |  | 9.9 |  |  |
| 3 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 598.6 |  |  |
| 4 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 598.6 |  |  |
| 5 | 里脚手架 | 1.墙面装饰简易内脚手架 | m2 |  | 598.6 |  |  |
|  | 门诊楼二楼 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 4.86 |  |  |
| 7 | 块料零星项目 | 1.300*600墙砖零星修复 | m2 |  | 4.86 |  |  |
| 8 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 316.8 |  |  |
| 9 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 316.8 |  |  |
| 10 | 里脚手架 | 1.墙面装饰简易内脚手架 | m2 |  | 316.8 |  |  |
|  | 门诊楼三楼 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 3.6 |  |  |
| 12 | 块料零星项目 | 1.300*600墙砖零星修复 | m2 |  | 3.6 |  |  |
| 13 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 302.5 |  |  |
| 14 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 302.5 |  |  |
| 15 | 里脚手架 | 1.墙面装饰简易内脚手架 | m2 |  | 302.5 |  |  |
|  | 门诊楼四楼 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 5.94 |  |  |
| 17 | 块料零星项目 | 1.300*600墙砖零星修复 | m2 |  | 5.94 |  |  |
| 18 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 570.2 |  |  |
| 19 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 570.2 |  |  |
| 20 | 里脚手架 | 1.墙面装饰简易内脚手架 | m2 |  | 570.2 |  |  |
|  | 门诊楼楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 21 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 16.74 |  |  |
| 22 | 块料零星项目 | 1.300*600墙砖零星修复 | m2 |  | 16.74 |  |  |
| 23 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 1012.7 |  |  |
| 24 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 1012.7 |  |  |
| 25 | 抹灰面油漆 | 1.刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 700 |  |  |
| 26 | 里脚手架 | 1.移动脚手架 | m2 |  | 1712.7 |  |  |
|  | 住院部一楼 |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 立面块料拆除 | 1.拆除墙面瓷砖 2.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 6.66 |  |  |
| 28 | 块料零星项目 | 1.300*600墙砖零星修复 | m2 |  | 6.66 |  |  |
| 29 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 1425.39 |  |  |
| 30 | 抹灰面油漆 | 1.天棚腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 1425.39 |  |  |
| 31 | 里脚手架 | 1.天棚装饰简易内脚手架 | m2 |  | 761.47 |  |  |
| 32 | 云梯租赁 | 1.剪式云梯租赁 | 台班 |  | 5 |  |  |
|  | 住院部楼梯间 |  |  |  |  |  |  |
| 33 | 立面块料拆除 | 1.拆除瓷砖踢脚线 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 3.92 |  |  |
| 34 | 块料踢脚线 | 1.瓷砖踢脚线 H=100mm | m2 |  | 3.92 |  |  |
| 35 | 铲除涂料面 | 1.铲除乳胶漆 2.建筑垃圾运出楼层 3.建筑垃圾装车外运 3km | m2 |  | 1721.35 |  |  |
| 36 | 抹灰面油漆 | 1.内墙腻子两遍 刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 1721.35 |  |  |
| 37 | 抹灰面油漆 | 1.刷底漆一遍 乳胶漆两遍 | m2 |  | 740 |  |  |
| 38 | 里脚手架 | 1.移动脚手架 | m2 |  | 2461.35 |  |  |