附件二：

- 第三方肾穿刺病理检测服务需求

- 一、服务范围

（一）检测机构需具备医疗机构执业许可证，病理医师具备执业医师资格，报告需由主任医师或以上职称人员审核签字。

（二）实验室肾活检技术平台全面，具备开展肾脏光镜、肾脏荧光、肾脏免疫组化、肾脏电镜设备及技术条件，能够独立开展各项肾脏病理相关的检测项目，肾脏穿刺采用“三层面连续切片”技术。

（三）具备完善的质量控制体系，定期参与国家卫计委及省临检中心室质评工作，均合格通过，具备临检基因扩增检验实验室验收合格证。

（四）需每周7天提供上门收取标本服务；投标实验室必须保证肾脏病理标本到达实验室后3天内出光镜结果，7天内出电镜结果。

（五）免费提供病理数字化扫描片，含光镜与荧光；能建立畅顺的临床—病理沟通机制（沟通渠道的多样性及完善度）；能提供完善的肾病基因检测项目。

（六）及时出具纸质版诊断报告，可提供便捷、多样的报告查询、统计的途径，拥有可用于报告查询和推送的移动端APP，且能实现医患在线沟通等功能。同时支持微信公众号的查询送检测报告单的功能。

- 二、检测项目

| 项目 | 内容 | 适应范围 |
| --- | --- | --- |
| 肾穿全套I | HE染色+特殊染色四项（PAS、PASM、MASSON、甲苯胺蓝）+免疫荧光七项（IgA、IgG、IgM、C3、C1q、C4d、Fib）+普通透射电镜 | 常规针对50岁以下人群 |
| 肾穿全套II | HE染色+特殊染色四项（PAS、PASM、MASSON、甲苯胺蓝）+免疫荧光九项（IgA、IgG、IgM、C3、C1q、C4d、Fib、Kappa、Lambda）+普通透射电镜 | 常规针对50岁以上人群 |
| 加做项目1 | IgG1，IgG2，IgG3，IgG4，PLA2R | 鉴别原发性膜性肾病与继发性膜性肾病 |
| 加做项目2 | HbsAg HbcAg | 诊断乙肝相关性肾病 |
| 加做项目3 | 刚果红染色 | 诊断淀粉样变性肾病 |
| 加做项目4 | Ⅳ型胶原 | 诊断Alport综合征 |
| 加做项目5 | 油红“O” | 诊断脂蛋白肾病 |