附件：

| 东院区学生宿舍公共浴室改建项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：公安县人民医 院感染病医院北楼7 、 8层增加淋浴房 |  |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 031001006 001 | 塑料管 | 1.材质、规格:De32 PP-R管 2.连接形式:热熔连接 | m | 240 |
| 2 | 040501005 001 | 直埋式预制保 温管 | 1.φ40橡塑保温套管 | m | 240 |
| 3 | 031001006 002 | 塑料管 | 1.材质、规格:De25 PP-R管 2.连接形式:热熔连接 | m | 315 |
| 4 | 040501005 002 | 直埋式预制保 温管 | 1.φ25橡塑保温套管 | m | 315 |
| 5 | 031004010 001 | 淋浴器 | 1.成品花洒(含混水阀龙头) | 套 | 16 |
| 6 | 011612002 001 | 卫生洁具拆除 | 1.拆除马桶、拖把池 | 套 | 8 |
| 7 | 011108003 001 | 块料零星项目 | 1.拆除处零星修复 | m2 | 4 |
| 8 | 010103002 001 | 余方弃置 | 1.建筑垃圾运出、外运3km | m3 | 2.05 |
| 9 | 011505001 001 | 洗漱台 | 1.定制不锈钢洗漱池、双槽( 含混水阀龙头) | 个 | 16 |
| 10 | 011210006 001 | 其他隔断 | 1.定制淋浴隔断 | 位 | 16 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 11 | 031301017 001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |