附:
一、货物数量及参数
⑴报价1：
住院西医务生活区（单层）空调管道维护报价明细
	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	热镀锌钢管
	DN65*3.5㎜
	米
	24
	
	

	2
	热镀锌钢管
	DN50*3㎜
	米
	18
	
	

	3
	热镀锌钢管
	DN20*2.5㎜
	米
	116
	
	

	4
	橡塑保温棉
	厚30㎜
	m³
	2.5
	
	

	5
	保温胶水
	5㎏
	桶
	2
	
	

	6
	不锈钢软接
	DN20
	个
	36
	
	

	7
	电动二通阀
	DN20
	个
	18
	
	

	8
	数字压力表
	0-1.6Mpa 0-10V
	套
	2
	
	

	9
	铜Y型过滤器
	DN20
	个
	18
	
	

	10
	铜闸阀
	DN20
	个
	36
	
	

	11
	钥匙铜排污阀
	DN20
	个
	1
	
	

	12
	隔热木托
	DN20-80
	套
	30
	
	

	13
	防锈漆\松香水
	灰色防锈漆
	组
	1
	
	

	14
	管道安装人工费
	\
	米
	158
	
	

	15
	风盘药水清洗
	单机独立清洗
	台
	18
	
	

	16
	吊顶拆除及恢复
	\
	项
	1
	
	

	17
	排污阀
	带专用钥匙
	个
	1
	
	

	18
	运费
	
	项
	1
	
	

	19
	辅材（钢管管件、膨胀螺栓、油漆、螺栓、管道弯头、焊条、）
	
	项
	1
	
	

	20
	工程总计
	
	


⑵报价2：
空调末端盘管、管道阀门维修报价明细

	序号
	名称
	型号及规格
	单位
	数量
	单价（元）
	金额（元）

	1
	排气阀
	DN20
	个
	22
	
	

	2
	热镀锌钢管
	DN100
	米
	6
	
	

	3
	橡塑保温棉
	厚30㎜
	M3
	0.3
	
	

	4
	更换风机盘管
	各规格风盘、安装辅材、更换人工费等
	台
	28
	
	

	5
	涡轮蝶阀（含法兰、螺丝、人工）
	规格：DN125  净重：≥6 kg
	套
	16
	
	

	6
	涡轮蝶阀（含法兰、螺丝、人工）
	DN250 与DN125同一品牌
	套
	2
	
	

	7
	电动阀（含法兰、螺丝、人工）
	DN65 220V 信号0-10V
	套
	4
	
	

	8
	辅材（钢管管件、膨胀螺栓、油漆、螺栓、管道弯头、焊条、）
	　
	项
	1
	
	

	9
	工程总计
	　
	


二、评分办法

	序号
	类型
	技术要求

	1
	价格
（50分）
	报价组成为报价1×3+报价2；
基准价：取所有满足采购文件要求的最终响应价的最低价为基准价。响应报价得分＝（基准价/最终响应价）×50，报价部分得分保留小数点后两位数字，第三位四舍五入。满分50分。

	2
	货物指标
（50分）
	1项不满足扣3分，扣完为止。


三、响应条件

★项目清单中风机盘管包括风道、风口、接入支管连接等换新，所供风机盘管按国标规范验收；
★所涉及仪表、电动阀门应与现有控制系统对接；
★项目中存有非主项未列出部分，投标单位应承诺按甲方要求组织施工，对出现的未列物品包含在整体项目内，不计价、不增项；
