贝朗透析机维保购置需求

一、12台贝朗血液透析维保技术参数

（一）现场讲解与咨询

可在故障维修或维护保养、巡检时一并提供设备原理及其零配件的技术咨询；

技术实现手段；

电路和水路简介；

日常机上基本操作(非临床治疗)；

设备基本保养及日常维护；

设备简单日常故障现象及处理流程；

介绍与厂家技术部门的沟通模式及流程等内容。

（二）故障维修

根据报修通知接到报修通知后，及时进行上门(如适用)维护、维修服务，

（三）基础运行参数(SOP)检查

每年一次，可与故障维修一并提供；

查验透析治疗关键参数是否符合卫生部SOP要求；

符合当地监管部门的一般要求和检查后整改要求(如有)等。

（四）TSC技术安全检查

在协议有效期内，到达TSC技术安全检查周期的设备，免费提供1次TSC技术安全检查。

对厂家要求的所有安全相关参数和设置进行强制性检查；

根据实际使用单位检查数据进行分析和备案，必要时也用于后续保修计划微调。

二、售后服务要求

（一）配备足额合格专业人员按照本协议约定提供服务，并为双方书面确认的设备指派特定负责人(下称“特定负责人”)(如特定负责人发生变更的，及时通知设备保修购买方)，接收设备保修购买方负责人的服务指示；

（二）提供全天候服务，设备保修购买方可在任何时间(含法定节假日以及工作日的非工作时间)通过设备保修购买方指定联络人(下称“指定联络人”)提出服务需求(下称“报修通知”)；

（三）在收到指定联络人的报修通知后2小时内进行答复。如果认定需要提供现场服务的，一般在收到报修通知后24小时到达现场，特殊情况下(包括但不限于通过常规交通工具无法在24小时之内到达设备所在现场，发生下文定义的不可抗力事件)在收到报修通知后48小时内到达现场。

（四）如果遇到特殊或复杂技术问题，设备保修购买方可直接联系厂家中国技术支持团队寻求解决方案。

提供合法合格的原厂全新零配件；

常规零配件在判断需要更换零配件的当天(如果当天为工作日)或当天(如果当天非工作日)之后的第1个工作日发货；如遇个别零配件暂时无货的，在判断需要更换零配件的当天后的第5个工作日发货。

每次服务完成后，特定负责人应与设备保修购买方的指定联络人共同签署书面的服务完成确认。