
眼压测量仪技术参数

★测量范围：（0～60）mmHg

测量量程：0~30mmHg，0~60mmHg

测量精度：1mmHg

工作距离：11mm

对焦方法：对焦点+对焦提示

对焦方式：三维自动对焦/手动对焦/触摸屏对焦

内部固视灯：绿LED

自动对焦范围：左右：0-11mm

上下：0-20mm

前后：0-11mm

显示方式：彩色大屏幕液晶显示屏

输出方式：快速热敏打印机

特色部分：

1.独特的依据波形置信度三次加权平均，提示置信度偏低的测量结果。

★2.可使用手指轻触触摸屏上的眼睛位置对焦；

3.非接触式测量


