附件：

公安县人民医院药房自动发药系统维保服务内容

- 维保设备明细：

| 序号 | 设备名称 | 设备型号 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 快速发药系统（模块） | IRON-1200 | 1台 |
| 2 | 直发传输系统 | IRON-ZFD | 2套 |
| 3 | 智能调配系统 | IRON-108 | 2台 |
| 4 | 整处方传输系统 | IRON-ZCF | 1套 |
| 5 | 智能发药系统 | IRON-D（含100个智能药筐，2个智能充电站） | 1套 |
| 6 | 智能发框机 | IRON-FK18 | 1台 |
| 7 | 前台发药支持系统 | IRON-ACS2.0 | 1套 |
| 8 | 前台发药视觉核对系统 | IRON-AutoCheck | 1台 |
| 9 | 智能排号系统 | IRON-AutoCharger V1.0（含智能排号机1台） | 1套 |
| 10 | 药房管理系统 | 定制 | 1套 |
| 11 | 手术智能麻醉药房 | IRON-ORMJ2 | 1套 |

二、服务及其他要求：

- 1.全保服务：本项目维保为全保服务，包含定期维护、紧急维修、现场检修。覆盖上表全部设备人工服务费、故障零部件更换、配套软件维护及版本升级；服务商承担全部差旅费、工时费，维保期内采购人不再支付任何额外费用。

- 2.热线支持服务时间：7×24小时技术热线支持；服务商须提供400服务热线号码；客服热线值班人员不少于1人；技术工程师7×24小时提供技术支持。

3.维保服务团队配置：投标人须配置专职维保服务团队，远程专职应用支持人员≥5人；团队中具备初级工程师职称不少于20人，中级及以上工程师职称不少于10人。团队包含项目负责人、售后责任工程师、软硬件技术支持、备件管理、客服岗位人员。

4.具备设备安装、调试、维修、技术服务、软件开发、信息系统运行维护相关服务能力；具备设备维护相关ISO质量管理体系认证证书。

5.故障响应：接到报修，工程师1小时内响应；承诺4小时到达现场；在不需要更换零配件前提下力争24小时内恢复设备正常运行。因极端天气、交通管制等不可抗因素造成延误除外。服务商须安排人员定期现场检修，内容包含机器清洁、性能测试及校准、机电检查、预防性维护，确保设备按照原厂技术规格运行。

6.硬件保养：设备每年开展不少于6次现场保养。实施保养前5个工作日书面通知采购人，严格按照设备维护保养单开展保养工作，保养记录复印件交付采购人留存；保养检测发现故障配件，无偿予以更换。保养内容包含设备清洁、性能测试校准、机械电气安全检查、预防性维护，保障系统符合设备出厂技术规格。

7.维修配件要求：核心关键配件执行只换不修；非核心零配件在不影响设备安全、性能前提下可维修；严禁对设备本体进行私自改造。投标文件中提供主要配件清单，服务商承诺更换配件后设备不得偏离注册备案技术参数；承诺配件为全新合格配件。

8.设备厂家授权，服务商可取得设备制造厂家售后维修维护授权，也可通过合法渠道获取原厂配件、软件升级包开展维保服务。

9.日常维护：投标人每周提供不少于2次现场日常维护服务。

三、服务标准：

1.投标人须建立完整售后服务体系，包含设备操作使用指导、故障维修处置。维保范围内零配件损坏，提供免费维修或更换服务。

2.设立售后服务专线及项目专属对接联系人，保障故障及时响应处置。

3.维护服务包含定期保养、日常维护、紧急故障处置；保养工作包含机器清洁、性能测试及校准、机械电气安全检查、预防性维护，保障系统按出厂规格运行。

4.紧急维护包含远程在线技术支持、现场检修、备件更换。

5.软件服务：对本项目设备配套软件提供免费版本升级、迭代更新；投标时可提供软件著作权作为能力佐证。

6.定期开展客户回访，收集使用反馈，持续优化维保服务质量。

7.派驻本项目现场维修工程师须经过对应设备厂商技术培训考核合格，具备开展维保工作的技术能力；投标文件提供培训考核合格证明材料。

8.备件保障：投标人须具备充足备件保障能力，承诺国内设置备件库房，保障本项目备件及时供应，中标后向采购人提供备件库相关佐证材料。