附：

配置清单

| 序号 | 名称 | 规格型号/综合描述 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 拆除 | 风机盘管 | 10 | 台 |
| 2 | 拆除 | 水系统管道 | 80 | 米 |
| 3 | 拆除 | 大厅与走道 | 320 | M2 |
| 4 | 改造增风管 | 静压箱软风管 | 2 | 套 |
| 5 | 改造增控制器 | 液晶显示温控器 | 11 | 个 |
| 6 | 新增管道 | DN80 | 138 | 米 |
| 7 | 新增管道 | DN50 | 24 | 米 |
| 8 | 新增管道 | DN25 | 96 | 米 |
| 9 | 新增 | 风机盘管(甲供) | 16 | 台 |
| 10 | 盘管闸阀 | 铜质螺纹闸阀DN25 | 32 | 个 |
| 11 | 盘管电动控制阀 | 铜质螺纹电动二通阀DN25 | 16 | 套 |
| 12 | 盘管过滤器 | 铜质螺纹Y型过滤器DN25 | 16 | 个 |
| 13 | 盘管软连接管 | 金属不锈钢软管DN25*300 | 32 | 根 |
| 14 | 镀锌风管 | 静压箱软风管 | 16 | 套 |
| 15 | 百叶风口 | 风机盘管进/出风口 | 16 | 套 |
| 16 | 排水管 | PVC塑胶管DN32 | 136 | 米 |
| 17 | 电源控制 | 温控联动开关、电源线 | 16 | 套 |
| 18 | 安装支/吊架 | 钢构槽钢角铁 | 1 | 项 |
| 19 | 工时费 | 风机盘管安装 | 16 | 套 |
| 20 | 铝质扣板 | 600*600铝扣板龙骨吊顶 | 320 | M2 |
| 21 | 垃圾清运费 | 场地相关垃圾清运 | 1 | 项 |
| 22 | 安全措施费 |  | 1 | 项 |
| 23 | 税费 | 普通增值税1% |  |  |
| 24 | 合计 |  |  |  |