## Sheet1
消防设施更换清单明细
序号 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 材料单价 | 金额
1 | 手自动转换开关 | 380V | 套 | 1
2 | 暗杆闸阀 | DN50 | 台 | 1
3 | 暗装疏散指示牌 | DC36V | 块 | 30
4 | 安全出口 | DC36V | 块 | 24
5 | 应急照明控制箱 | DC36V智能 | 台 | 1
6 | 单芯线 | 2.5*100m | 卷 | 4
7 | 双绞线 | 1.5*200m | 卷 | 6
8 | 多线控制盘 | TX3520C/8 | 个 | 1
9 | 火灾报警控制器 | JB-TTL-TX3016C/2904 | 台 | 1
10 | 广播控制盘 | TG3100A（黑色） | 个 | 1
11 | 广播功率放大器 | TG3302A（黑色） | 个 | 1
12 | 消防电话总机 | TN3000（黑色） | 项 | 1
13 | 消防控制室图形显示装置 | TG3820A（黑色） | 套 | 1
14 | 铅酸蓄电池 | BT-HSE-38-12(12V38AH) | 节 | 2
15 | 感烟探测器 | 泰和安 | 套 | 370
16 | 消火栓按钮 | 泰和安 | 套 | 32
17 | 手动报警按钮 | 泰和安 | 套 | 32
18 | 声光报警器 | 泰和安 | 套 | 32
19 | 广播模块 | 泰和安 | 套 | 2
20 | 扬声器 | 泰和安 | 套 | 16
21 | 消防电话 | 泰和安 | 套 | 1
22 | 联动模块 | 泰和安 | 套 | 12
23 | KBG管 | DN20 | 米 | 100
24 | 50底盒 | KBJ | 个 | 50
25 | 辅料 | 含管卡，螺丝，朔料膨胀管等 | 项 | 1