公安县人民医院虎西院区采购计量器具检定服务项目清单及项目需求
一、计量器具检定服务项目清单
	序号
	仪器名称
	数量

	1
	注射泵
	19

	2
	血氧饱和监测仪
	3

	3
	玻璃温度计
	28

	4
	体重秤
	10

	5
	冰箱
	10

	6
	输液泵
	8

	7
	婴儿培养箱
	5

	8
	药品阴凉柜
	1

	9
	血液透析机
	26

	10
	肺功能仪
	1

	11
	麻醉机
	3

	12
	除颤监护仪
	7

	13
	干燥箱
	1

	14
	全自动发光免疫分析仪
	4

	15
	生化分析仪
	2

	16
	尿液分析仪
	1

	17
	血凝仪
	1

	18
	冷藏箱
	8

	19
	低温保存箱
	4

	20
	显微镜
	3

	21
	呼吸机
	7

	22
	血气分析仪
	1

	23
	免疫分析仪
	1

	24
	CT
	1

	25
	彩超
	2

	26
	胎心监护
	4

	27
	辐射台
	2

	28
	裂隙灯显微镜
	2

	29
	离心机
	2

	
	合计
	167



二、计量器具检定服务项目需求
医疗器械计量检定、校准服务说明：医疗器械计量检定、校准服务，含国家政策强制检定类医疗器械和非强制检定类医疗器械。对需要强制检定类医疗器械检定的项目，供应商必须实行免费检定,并出具计量检定证书。
（一）医疗器械计量检定、校准服务内容：
1.在用强制检定类和非强制检定类医疗器械的计量检定、校准服务。
2.新购置强制检定类和非强制检定类医疗器械安装验收使用前的计量检定、校准服务。
3.强制检定类和非强制检定类医疗器械维修后的计量检定、校准服务。
（二）技术、服务要求：
1.供应商自身需具备能覆盖采购人所需检定、校准项目的检定、校准资质和能力；并提供检定、校准项目的社会公用计量标准证书。
2.采购人提出检定、校准需求后，供应商应承诺14天内进行检定、校准。
3.采购人提出检定、校准需求后，供应商应及时进行检定、校准并在完成检定、校准后7个工作日内出具符合国家规定的计量检定、校准证书。
4.中标方须具备相应资质，能够独立完成各类医疗计量器具的强制检定、非强制检定及校准工作的能力。
（三）售后要求：
1.供应商根据采购人提供的强制检定类和非强制检定类医疗器械造册登记信息，对检定、校准证书有效期到期的强制检定类和非强制检定类医疗器械，需提前60天提示采购人安排相关工作，并提示采购人登录“湖北省强制检定计量器具管理系统”报检相关医疗器械。所有检定、校准证书提供网上查询、打印功能。
2.对需要送检或现场检定、校准的强制检定类和非强制检定类医疗器械，应与采购人协调，及时安排送检和现场检定、校准服务时间，至少提前14天通知采购人提前做好相应准备工作。
3.对采购人新购或需修理的强制检定类和非强制检定类医疗器械，供应商应优先安排以满足采购人的使用要求。
4.采购方提出应急检测需求时，供应商应在1小时内作出响应并能够在2小时内抵达现场提供检测服务；
5.报价方式：本项目采用人民币报价，采用折扣率进行报价，以实际数量据实结算。
[bookmark: _GoBack]6.付款方式：合同签订时具体协商。
