外周短导管技术参数

1.*一体式和分体式加速赛丁格技术，操作便捷，实现快速补液.

2.*镍钛合金导引导丝，赛丁格技术版导引导丝，不易打折扭曲，高回弹顺应性，提高穿刺成功率

3.导管头端锥形设计，强化管体进入血管突破能力且提高流速

4.改良型聚氨酯材质，降低血栓及生物膜形成

5.高速补液，25-70ml/分钟，满足不同患者需求

6.*侵入性小，出血少，降低血源性感染率

7.*导管薄壁大腔，流速快

8.*新型医用聚氨酯材质，不易断管，打折，老化。

9.*温感/亲水性型材质，体温下变得柔韧，减少血管内膜损伤，管腔内外不易附着微生物。

*部分必须满足