附件一：

综合评分法

| 项目 | 类别 | 分值 | 评分标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 报价 （30分） | 报价 | 30 | 最低价为基准分，得30分，其它报价得分为最低报价/投标人报价*30； |
| 商务 （20分） | 维修能力 | 8 | 投标人具有中国设备维修安装能力制冷空调A类等级证书得8分、具有制冷空调B类等级证书得5分 |
|  | 技术渠道 | 3 | 投标人为招标人设备制造生产厂商得3分或投标人具有高级工程师人员每1名得1分，最高3分，提供社保证明； |
|  | 项目经理 | 9 | 拟派项目经理： （1）具有本科及以上学历证书，得3分； （2）具有制冷设备维修工三级（高级）及以上证书，得3分； （3）具有暖通专业中级及以上技术职称，得3分。 注：供应商须提供劳动合同和相关证书复印件 |
| 技术 （50分） | 项目技术参数 | 20 | 维修保养处理项目参数 1、满足14-36项，一项不符扣1分； 2、提供所符合设备的正品油品防伪认证，含二维码、NFC认证，不符合扣5分； 3、机房群控系统实现机组自动运行（冷却塔接入）为同一程序模块，不满足扣5分； 4、无承诺所涉及阀门应为一流品牌产品且质保时间为三年，扣2分； 上述扣分数不超过20分； |
|  | 项目作业方案 | 5 | 对本项目作业方案编写，从安全性、合理性进行评价，有合理的作业进度、人员分工、配置安全管理员为一般要求，得1分；在一般要求基础上增进安全或合理性为良得2-3分；在良基础上增进安全保障、应急方案方案为优，得4-5分； |
|  | 作业人员 | 10 | 投标人项目管理人员：现场有专职项目管理人员1名，应具有中级职称得3分，提供社保证明； 投标人项目作业人员：现场作业人员应有电工、焊工、制冷与空调设备安装修理工，每作业人员类型齐全得1分，最多得7分。提供社保证明； |
|  | 项目进度 | 5 | 投标人承诺签定合同后，完成项目列表维护与维修内容需要7个日历天内得5分，12内个日历天得3分，15个日历天内得2分，其它不得分； |
|  | 例行巡检 | 5 | 投标人有完整巡检检查单得2分，没有不得分； 投标人承诺设备运行期（4-12月），投标人对招标人设备每月例行巡查，每巡查1次，对6-8月增加巡查得2分，其它不得分； |
|  | 应急响应 | 5 | 投标人承诺24小时故障响应、6小时内到达现场技术支援与抢修得5分，12小时内到达得3分，24小时内到达得1分，其它不得分； |