附件:

2026年下半年空调换季维修要求

一、总体技术要求：

1.改造目标：解决水冷冷水中央空调冷却水泵故障、提升系统稳定性、降低冷却侧能耗，匹配主机与冷却塔需求。

2.提供改造管路安装图纸。

二、施工要求：

（一）安装能力：

1.投标人提供空调维修业绩、不低于三个空调维修业绩（须附用户业绩证明复印件）。

2.报价要求：本项目采用固定总价包干方式报价，投标商报价应包含完成本公告全部采购需求所需的全部费用，包括但不限于人工费、材料费、机械费、运输费、调试费、校验费。

（二）工期：20日历天，提供施工进度图；

（三）技术要求：

1.电动阀按井道进行分层管理，含平台控制操作。

2.配件：所涉及配件材料，施工时应通过甲方确认。

（四）施工安全：承诺遵守甲方施工管理管理、动火动焊等管理制度。

三、工程量清单及技术参数：

1.住院西医务生活区（单层）空调管道维护

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN65*3.5㎜ | 米 | 24 |  |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN50*3㎜ | 米 | 18 |  |  |
| 3 | 热镀锌钢管 | DN20*2.5㎜ | 米 | 116 |  |  |
| 4 | 橡塑保温棉 | 厚30㎜ | m³ | 2.5 |  |  |
| 5 | 保温胶水 | 5㎏ | 桶 | 2 |  |  |
| 6 | 不锈钢软接 | DN20 | 个 | 36 |  |  |
| 7 | 电动阀 | DN20 | 个 | 18 |  |  |
| 8 | 数字压力表 | 0-1.6Mpa | 套 | 2 |  |  |
| 9 | 铜Y型过滤器 | DN20 | 个 | 18 |  |  |
| 10 | 铜闸阀 | DN20 | 个 | 36 |  |  |
| 11 | 钥匙铜排污阀 | DN20 | 个 | 1 |  |  |
| 12 | 隔热木托 | DN20-80 | 套 | 30 |  |  |
| 13 | 防锈漆\松香水 | 灰色防锈漆 | 组 | 1 |  |  |
| 14 | 管道安装人工费 |  | 米 | 158 |  |  |
| 15 | 风盘药水清洗 |  | 台 | 18 |  |  |
| 16 | 吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 17 | 排污阀 |  | 个 | 1 |  |  |
| 18 | 运费 |  | 项 | 1 |  |  |
| 19 | 辅材 |  | 项 | 1 |  |  |
| 20 | 工程总计 |  |  |  |  |  |

2.更换末端等维修

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 换盘管 | 甲供 | 台 | 34 |  |  |
| 2 | 换连接管道套件 | 包含电动二通阀、铜球阀、304不锈钢软接、橡塑保温、信号线、化学清洗盘管、压力测试、施工区域恢复等 | 台 | 60 |  |  |
| 3 | 工程总价 |  |  |  |  |  |

3.加装楼层主管电动阀

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 法兰式电动球阀 | DN80 | 个 | 2 |  |  |
| 2 | 法兰式电动球阀 | DN100 | 个 | 7 |  |  |
| 3 | 法兰式电动球阀 | DN125 | 个 | 2 |  |  |
| 4 | 温度传感器 | 0-100℃ | 套 | 11 |  |  |
| 5 | 法兰 | DN80-125 | 片 | 22 |  |  |
| 6 | 法兰螺丝 | 18*70 | 套 | 264 |  |  |
| 7 | B1级橡塑保温棉 | 厚30㎜ | m³ | 2.5 |  |  |
| 8 | 安装人工费 |  | 套 | 11 |  |  |
| 9 | 工程小计 |  |  |  |  |  |

4.门诊4层病案统计科管道偏小更换

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 热镀锌钢管 | DN65*3.5㎜ | 米 | 24 |  |  |
| 2 | 热镀锌钢管 | DN50*3㎜ | 米 | 12 |  |  |
| 3 | 橡塑保温棉 | 厚30㎜ | m³ | 1.5 |  |  |
| 4 | 保温胶水 | 5㎏ | 桶 | 1 |  |  |
| 5 | 隔热木托 | DN50-65 | 套 | 30 |  |  |
| 6 | 防锈漆\松香水 | 灰色防锈漆 | 组 | 1 |  |  |
| 7 | 原有管道拆除 |  | 项 | 1 |  |  |
| 8 | 管道安装人工费 |  | 米 | 36 |  |  |
| 9 | 吊顶拆除及恢复 |  | 项 | 1 |  |  |
| 10 | 工程总价 |  |  |  |  |  |

5排污阀更换

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 排污阀（含保温） | DN65 | 个 | 3 |  |  |

6.冷凝水改造

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 冷凝水改造 | PVC DN32 | 项 | 1 |  |  |

7.住院东楼主回水管加装温度传感器

| 序号 | 名称 | 型号及规格 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 金额（元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 温度传感器 | 0-100℃ | 套 | 1 |  |  |