附：

项目清单与内容

一、维护保养工作内容：

1、清洗机组冷凝器、蒸发器，更换冷冻油、过滤器、补充冷媒；

2、对水泵进行养护及处理；

3、多次对冷却塔填料等进行清洗、过滤器进行清洗，风机和风扇运转进行检查调整，浮球阀进行、皮带、轴承更换；

4、更换锅炉管道主阀门；

5、对机房内的主机至分水器间冷冻水管进行加固；

6、集水器电动阀门更换维修；

7、机房保温修复；

8、对机房内的电气配电设施进行检查；

9、制冷期间对设备的定期例行巡查，设备24小时故障响应，6小时到达；

二、维修保养处理项目

| 序号 | 内容 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 压缩机油过滤器(含O圈) | 4 | 套 |
| 2 | 干燥过滤器(含密封圈) | 12 | 个 |
| 3 | 机组专用冷冻油(20L/桶) | 12 | 桶 |
| 4 | 蒸发器机械清洗(含清洗刷) | 3 | 台 |
| 5 | 冷凝器机械清洗(含清洗刷) | 3 | 台 |
| 6 | R134A制冷剂13.5KG/瓶 | 10 | 瓶 |
| 7 | 离心压缩机油过滤器 | 2 | 个 |
| 8 | 离心压缩机油过滤器密封圈 | 2 | 个 |
| 9 | 离心机组专用冷冻油(5L/桶)A# | 8 | 桶 |
| 10 | 机组冷冻冷却水泵年度保养 | 10 | 台 |
| 11 | 水泵检修160KW | 2 | 台 |
| 12 | 冷却塔皮带 | 50 | 条 |
| 13 | 冷却塔底座漏水维修 | 1 | 项 |
| 14 | 冷却塔减速机检修 | 8 | 台 |
| 15 | 集水器和分水器DN250阀门更换 | 12 | 个 |
| 16 | 总管DN350阀门更换 | 2 | 台 |
| 17 | DN250电动阀门 | 3 | 套 |
| 18 | 总管支架加固 | 1 | 项 |
| 19 | 机房管道保温修复 | 21 | 处 |
| 20 | 全年保养人工费（含所有传感器检修更换） | 3 | 台 |