远红外线治疗仪技术参数
品名：远红外线治疗仪 
临床要求：
该设备能够：

抑制血管內皮增生
減缓血管內皮炎症
降低组织氧化压力
改善血管內皮功能
改善血管扩张能力
（要求有国际或者国内权威期刊的论文论证） 
技术要求：

一、电器规格:
1.额定电流： 0.35A (Max) 
2.输入电压： 220~240 Volts，50Hz/60Hz
3.波段要求：主要集中8---14微米

二、主机要求：
放射板：2片高强度耐温远红外线放射板:
设备灵活性：可上下仰角,可在病床上治疗以方便临床使用。
外壳材质：可长期耐温的材料。
限定病人手臂活动区域，方便治疗。
照射区温度：小于39摄氏度（避免灼伤皮肤）
三、控制方式：
操作简单，方便应用。

具备按键操作、定时以及全自动功能

四、安全防护：
照射器内部导热结构，照射器外壳不烫。
照射器内部过热断电装置。
具备主机倾斜断电功能。
五、设备需在国内大型三甲医院有多家应用，并在国内设有维修机构

