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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：装饰工程
	
标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核）
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	整个项目
	
	
	
	
	
	

	
1
	011601001
001
	
砖砌体拆除
	1.砌体拆除
2.建筑垃圾外运 3km
3.部位：凿门洞
	
m3
	
0.98
	
	
	

	2
	010510003
001
	过梁
	1.预制混凝土过梁
	m3
	0.12
	
	
	

	3
	011203001
001
	零星项目一般 抹灰
	1.门洞水泥砂浆修复
	m2
	2.09
	
	
	

	4
	010606005
001
	钢墙架
	1.80*80*3热镀锌方钢骨架 2.防锈漆两遍
	t
	3.832
	
	
	

	
5
	
011207001
001
	
墙面装饰板
	1.18厚木芯板基层
2.9厚竹木纤维板
3.隔音棉
4.部位：隔墙双面
	
m2
	
141.68
	
	
	

	
6
	011207001
002
	
墙面装饰板
	1.18厚木芯板基层
2.9厚竹木纤维板
3.部位：原墙单面
	
m2
	
179.65
	
	
	

	7
	011210003
001
	玻璃隔断
	1.10厚钢化玻璃
2.钛合金边框
	m2
	75.84
	
	
	

	8
	010805005
001
	全玻自由门
	1.钛合金玻璃地弹门
	m2
	7.2
	
	
	

	9
	010801002
001
	木质门带套
	1.定制医用木门（含门套） 2.规格： 900*2100mm
	樘
	5
	
	
	

	10
	010801002
002
	木质门带套
	1.定制医用木门（含门套） 2.规格： 1500*2100mm
	樘
	1
	
	
	

	11
	011105006
001
	金属踢脚线
	1.不锈钢踢脚线 H：60mm
	m
	112.12
	
	
	

	12
	011608001
001
	铲除油漆面
	1.乳胶漆及腻子铲除
2.建筑垃圾外运 3km
	m2
	2967.21
	
	
	

	13
	011406001
001
	抹灰面油漆
	1.腻子两遍 乳胶漆两遍
	m2
	2967.21
	
	
	

	14
	010606001
001
	钢支撑、钢拉 条
	1.80*80*3热镀锌方钢骨架 2.防锈漆两遍
	t
	0.889
	
	
	

	15
	011302001
001
	吊顶天棚
	1.铝合金凹凸长城板
	m2
	33.54
	
	
	

	本页小计
	
	




	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	表— 08




	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：装饰工程
	
标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核）
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序号
	

项目编码
	

项目名称
	

项目特征描述
	
计量 单位
	

工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	16
	011206002
001
	块料零星项目
	1.零星修复破损地面、墙面砖
	m2
	30
	
	
	

	
17
	011606003
001
	天棚面龙骨及 饰面拆除
	1.因天棚需串线管，需保护性 拆除天棚面层，待完成后重新 安装天棚面层
	
m2
	
150
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	18
	011701003
001
	里脚手架
	1.墙面装饰脚手架
	m2
	2400.79
	
	
	

	19
	011701003
002
	里脚手架
	1.天棚装饰脚手架
	m2
	150
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	

	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	专业工程暂估价及结算价表

	

工程名称：装饰工程
	标段：公安县人民医院东院区门 诊一楼改建为健康管理医学科建 设项目（审核）
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	序号
	工程名称
	工程内容
	暂估金额
（元）
	结算金额 (元)
	差额
± (元)
	备注

	

1
	

茶水台
	1.天然大理石台面
2.定制柜体、柜门
3.含五金配件、龙头、 陶瓷盆
4.规格：长1.8m、宽0 .6m、高0.8m
	
	
	
	

	

2
	

收银台
	1.人造大理石台面
2.生态板柜体、柜门
3.含五金配件、异形加
工费
4.规格：长3.6m、宽1 .5m、高0.8m
	
	
	
	

	
3
	
木隔断
	1.定制实木雕花隔断  2.规格：高2.4m、宽0 .8m
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	合    计
	
	
	
		



	注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：安装工程
	
标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核）
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序号
	
项目编码
	
项目名称
	
项目特征描述
	
计量 单位
	
工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	
	
	电气
	
	
	
	
	
	

	1
	030412004
001
	装饰灯
	1.名称:轨道射灯 20w
	套
	25
	
	
	

	2
	030412004
002
	装饰灯
	1.名称:LED灯带
	m
	60
	
	
	

	
3
	030411006
001
	
接线盒
	1.名称:接线盒
2.规格:86型
3.安装形式:暗装
	
个
	
35
	
	
	

	4
	030404034
001
	照明开关
	1.名称:单联单控开关
2.安装方式:暗装
	个
	7
	
	
	

	5
	030404035
001
	插座
	1.名称:五孔插座
2.安装方式:暗装
	个
	25
	
	
	

	6
	030404035
002
	插座
	1.名称:地插
2.安装方式:暗装
	个
	3
	
	
	

	7
	030502012
001
	信息插座
	1.名称:网插
2.安装方式:暗装
	个
	1
	
	
	

	
8
	030502005
001
	
双绞线缆
	1.名称:光纤
2.配线形式:管内穿照明线 3.规格:超五类
	
m
	
160
	
	
	

	
9
	030411004
001
	
配线
	1.名称:绝缘导线
2.配线形式:管内穿照明线 3.规格:BV2.5
	
m
	
500
	
	
	

	
10
	030411001
004
	
配管
	1.名称:电线管
2.规格:PC20
3.配置形式:暗敷
	
m
	
220
	
	
	

	11
	030413002
001
	凿（压)槽
	1.砖墙面剔槽及恢复
	m
	120
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	给排水
	
	
	
	
	
	

	12
	031001006
001
	塑料管
	1.材质、规格:De32 PP-R管 2.连接形式:热熔连接
	m
	10
	
	
	

	本页小计
	
	








	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。
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	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

	



工程名称：安装工程
	
标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核）
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序号
	

项目编码
	

项目名称
	

项目特征描述
	
计量 单位
	

工程量
	金额（元）

	
	
	
	
	
	
	
综合单价
	
合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	

13
	

031001006
004
	

塑料管
	1.安装部位:室内
2.介质:排水
3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:粘接连接
5.压力试验及吹、洗设计要求 :按规范要求
	

m
	

3
	
	
	

	14
	030413002
002
	凿（压)槽
	1.砖墙面剔槽及恢复
	m
	2
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	措施项目
	
	
	
	
	
	

	15
	031301017
001
	脚手架搭拆
	1.脚手架搭拆费
	项
	1
	
	
	

	
	
	分部小计
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	本页小计
	
	

	合   计
	
	



	注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

	表— 08
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