附件：

| 公安县人民医院东院区门诊一楼改建为健康管理医学科建设 项目（审核） |  | 工程 |
| --- | --- | --- |
| # 招 标 工 程 量 清 单 |  |  |
| 招 标 人： | (单位盖章) |  |
| 造价咨询人： | (单位盖章) |  |
|  | 年 月 日 |  |

封— 1

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 011601001 001 | 砖砌体拆除 | 1.砌体拆除 2.建筑垃圾外运 3km 3.部位：凿门洞 | m3 | 0.98 |  |  |  |
| 2 | 010510003 001 | 过梁 | 1.预制混凝土过梁 | m3 | 0.12 |  |  |  |
| 3 | 011203001 001 | 零星项目一般 抹灰 | 1.门洞水泥砂浆修复 | m2 | 2.09 |  |  |  |
| 4 | 010606005 001 | 钢墙架 | 1.80*80*3热镀锌方钢骨架 2.防锈漆两遍 | t | 3.832 |  |  |  |
| 5 | 011207001 001 | 墙面装饰板 | 1.18厚木芯板基层 2.9厚竹木纤维板 3.隔音棉 4.部位：隔墙双面 | m2 | 141.68 |  |  |  |
| 6 | 011207001 002 | 墙面装饰板 | 1.18厚木芯板基层 2.9厚竹木纤维板 3.部位：原墙单面 | m2 | 179.65 |  |  |  |
| 7 | 011210003 001 | 玻璃隔断 | 1.10厚钢化玻璃 2.钛合金边框 | m2 | 75.84 |  |  |  |
| 8 | 010805005 001 | 全玻自由门 | 1.钛合金玻璃地弹门 | m2 | 7.2 |  |  |  |
| 9 | 010801002 001 | 木质门带套 | 1.定制医用木门（含门套） 2.规格： 900*2100mm | 樘 | 5 |  |  |  |
| 10 | 010801002 002 | 木质门带套 | 1.定制医用木门（含门套） 2.规格： 1500*2100mm | 樘 | 1 |  |  |  |
| 11 | 011105006 001 | 金属踢脚线 | 1.不锈钢踢脚线 H：60mm | m | 112.12 |  |  |  |
| 12 | 011608001 001 | 铲除油漆面 | 1.乳胶漆及腻子铲除 2.建筑垃圾外运 3km | m2 | 2967.21 |  |  |  |
| 13 | 011406001 001 | 抹灰面油漆 | 1.腻子两遍 乳胶漆两遍 | m2 | 2967.21 |  |  |  |
| 14 | 010606001 001 | 钢支撑、钢拉 条 | 1.80*80*3热镀锌方钢骨架 2.防锈漆两遍 | t | 0.889 |  |  |  |
| 15 | 011302001 001 | 吊顶天棚 | 1.铝合金凹凸长城板 | m2 | 33.54 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 16 | 011206002 001 | 块料零星项目 | 1.零星修复破损地面、墙面砖 | m2 | 30 |  |  |  |
| 17 | 011606003 001 | 天棚面龙骨及 饰面拆除 | 1.因天棚需串线管，需保护性 拆除天棚面层，待完成后重新 安装天棚面层 | m2 | 150 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 011701003 001 | 里脚手架 | 1.墙面装饰脚手架 | m2 | 2400.79 |  |  |  |
| 19 | 011701003 002 | 里脚手架 | 1.天棚装饰脚手架 | m2 | 150 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 表— 08 |  |  |  |  |  |  |  |  |

| # 专业工程暂估价及结算价表 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：装饰工程 |  | 标段：公安县人民医院东院区门 诊一楼改建为健康管理医学科建 设项目（审核） |  |  | 第 1 页 共 1 页 |  |
| 序号 | 工程名称 | 工程内容 | 暂估金额 （元） | 结算金额 (元) | 差额 ± (元) | 备注 |
| 1 | 茶水台 | 1.天然大理石台面 2.定制柜体、柜门 3.含五金配件、龙头、 陶瓷盆 4.规格：长1.8m、宽0 .6m、高0.8m |  |  |  |  |
| 2 | 收银台 | 1.人造大理石台面 2.生态板柜体、柜门 3.含五金配件、异形加 工费 4.规格：长3.6m、宽1 .5m、高0.8m |  |  |  |  |
| 3 | 木隔断 | 1.定制实木雕花隔断 2.规格：高2.4m、宽0 .8m |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |

注：此表“ 暂估金额 ” 由招标人填写，投标人应将“ 暂估金额 ”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表— 12— 3

| # 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核） |  |  |  |  | 第 1 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
|  |  | 电气 |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 030412004 001 | 装饰灯 | 1.名称:轨道射灯 20w | 套 | 25 |  |  |  |
| 2 | 030412004 002 | 装饰灯 | 1.名称:LED灯带 | m | 60 |  |  |  |
| 3 | 030411006 001 | 接线盒 | 1.名称:接线盒 2.规格:86型 3.安装形式:暗装 | 个 | 35 |  |  |  |
| 4 | 030404034 001 | 照明开关 | 1.名称:单联单控开关 2.安装方式:暗装 | 个 | 7 |  |  |  |
| 5 | 030404035 001 | 插座 | 1.名称:五孔插座 2.安装方式:暗装 | 个 | 25 |  |  |  |
| 6 | 030404035 002 | 插座 | 1.名称:地插 2.安装方式:暗装 | 个 | 3 |  |  |  |
| 7 | 030502012 001 | 信息插座 | 1.名称:网插 2.安装方式:暗装 | 个 | 1 |  |  |  |
| 8 | 030502005 001 | 双绞线缆 | 1.名称:光纤 2.配线形式:管内穿照明线 3.规格:超五类 | m | 160 |  |  |  |
| 9 | 030411004 001 | 配线 | 1.名称:绝缘导线 2.配线形式:管内穿照明线 3.规格:BV2.5 | m | 500 |  |  |  |
| 10 | 030411001 004 | 配管 | 1.名称:电线管 2.规格:PC20 3.配置形式:暗敷 | m | 220 |  |  |  |
| 11 | 030413002 001 | 凿（压)槽 | 1.砖墙面剔槽及恢复 | m | 120 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 给排水 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 031001006 001 | 塑料管 | 1.材质、规格:De32 PP-R管 2.连接形式:热熔连接 | m | 10 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08

| 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：安装工程 |  | 标段：公安县人民医 院东院区门诊一楼改 建为健康管理医学科 建设项目（审核） |  |  |  |  | 第 2 页 共 2 页 |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 | 金额（元） |  |  |
|  |  |  |  |  |  | 综合单价 | 合价 | 其中 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 暂估价 |
| 13 | 031001006 004 | 塑料管 | 1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:PVC-U De50 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹、洗设计要求 :按规范要求 | m | 3 |  |  |  |
| 14 | 030413002 002 | 凿（压)槽 | 1.砖墙面剔槽及恢复 | m | 2 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 031301017 001 | 脚手架搭拆 | 1.脚手架搭拆费 | 项 | 1 |  |  |  |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |  |  |  |

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中： “ 定额人工费 ”。

表— 08