附件二:

空气过滤器货物数量

| 1 | 512*990*21 | G4 | 20 | 20 | 592**592*292 | H10 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 745*650*21 | G4 | 10 | 21 | 290*592*292 | H10 | 4 |
| 3 | 290*490*46 | G4 | 8 | 22 | 320*320*220 | H14 | 14 |
| 4 | 290*290*46 | G4 | 4 | 23 | 320*320*70 | H14 | 25 |
| 5 | 290*592*46 | G4 | 80 | 24 | 484*484*220 | H14 | 22 |
| 6 | 292*405*46 | G4 | 6 | 25 | 484*484*70 | H14 | 82 |
| 7 | 490*490*46 | G4 | 10 | 26 | 610*305*292 | H14 | 34 |
| 8 | 490*592*46 | G4 | 76 | 27 | 630*630*220 | H14 | 2 |
| 9 | 565*287*46 | G4 | 2 | 28 | 255*255*21 | G2 | 23 |
| 10 | 592*592*46 | G4 | 98 | 29 | 315*315*10 | G2 | 14 |
| 11 | 287*490*381*5D | F8 | 8 | 30 | 450*450*21 | G2 | 15 |
| 12 | 287*592*381*3D | F8 | 44 | 31 | 515*315*10 | G2 | 10 |
| 13 | 290*290*300*3D | F8 | 4 | 32 | 515*515*10 | G2 | 96 |
| 14 | 490*490*381*5D | F8 | 13 | 33 | 550*550*21 | G2 | 11 |
| 15 | 490*592*381*5D | F8 | 34 | 34 | 1070*380*20 | G2 | 3 |
| 16 | 565*287*381*3D | F8 | 15 | 35 | 870*560*20 | G2 | 3 |
| 17 | 592*592*381*6D | F8 | 65 | 36 | 1070*460*20 | G2 | 3 |
| 18 | 592*592*534*6D | F8 | 8 | 37 | 925*940*20 | G2 | 12 |
| 19 | 630*320*381*3D | F8 | 4 | 38 | 335*410 | G2 | 2 |