眼科裂隙灯技术参数

一、光  学  体:

显微镜类型：交角体式立体显微镜

目镜倍率：10x、16x、

显微镜总倍率：10x、16x、25x、

变 倍 方  式：拔杆式

视 场 直  径：３7mm、23mm、14mm、8.7mm、5.7mm

屈 光度调 节：＋5Ｄ―–5Ｄ

照        明: 上光源照明

裂  隙 宽 度：０mm―14mm连续可调

裂  隙 高 度：１mm--14mm连续可调

光 亮 度调节：三档变光

光  栏 直 径：10mm、８mm、５mm、2mm、1mm、0.2mm

裂  隙 角 度：0°—180°可旋转

裂  隙 倾 角： 5°、10°、15°、20°

滤   色   片：无色片、隔热片、减光片、无赤片、钴蓝片

二、电        源：

输  入 电 压：110V/220V  60Hz/50Hz

输  入 功 率：60VA

灯        泡：12V/50W进口卤钨灯泡

固   视   标：红色发光二极管

三、外      观： 银白色，大方美观

★四、主要特点：

所有镜片经过多层防潮湿和防雾镀膜处理，采用德国工业灯泡，亮度高均匀，不刺眼，散热快，五种滤光片，满足多种病变检查。