公安县人民医院关于采购医用气体的询价附件

一、服务内容及要求

| 序号 | 名称 | 规格/功能 | 数量 | 单位 | 技术指标 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 氧气 | 医用液氧 | 60 | 吨 | 符合《中华人民共和国药典》（2020）标准（提供第三方检测报告）； |
| 2 | 氧气 | 10L瓶装 | 40 | 瓶 | 符合《中华人民共和国药典》（2020）标准瓶装压力符合13MPa±0.5MPa； |
| 3 | 氧气 | 40L瓶装 | 20 | 瓶 | 符合《中华人民共和国药典》（2020）标准瓶装压力符合13MPa±0.5MPa； |
| 4 | 二氧化碳 | 40L瓶装 | 60 | 瓶 | 符合医用标准，纯度≥99.95%； 气体净重20kg±1kg； |
| 5 | 液氮 | 20L容器 | 80 | 升 | 符合食用标准，纯度≥99.999%； |

（二）价格、技术、商务及合同条款评分表

| 项目 | 内容 | 分数 | 评分要求 | 响应文件对应页码 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 报价30分 | 投标报价 | 30 | 满足招标文件要求且投标价格最低的投标报价为评标基准价，其价格分为30分。其他投标人的价格分统一按照下列公式计算：投标报价得分=(评标基准价/投标报价)×0.3×100。 |  |
| 项目陈述10分 | 供应商陈述 | 10 | 项目负责人在进行磋商时能清楚讲述本项目情况的得8-10分；讲述的基本清楚的得5-7分；讲述的不详细的得2-4分；不能讲述本项目情况的不得分。 |  |
| 商务 部分 15分 | 企业资质证书 | 15 | 投标人具有医用液氧、医用瓶装氧生产销售资质证书，具体包括《药品生产许可证》、《氧（液态）注册批件》、《安全生产许可证》、《中华人民共和国道路运输经营许可证》、《危险化学品经营许可证》、《气瓶充装许可证》。缺1个证书，得0分。 |  |
| 技术部分45分 | 产品参数 | 20 | 一项不满足，产品参数得0分。 |  |
|  | 道路服务保障 | 10 | 投标方《氧（液态）注册批件》生产地址至招标方注册地址行车路径取2条主干线通道，路径不相同率达50%以上，到达时间均在2小时内得12分、3小时内得6分、4小时以内得2分，其它不得分。（取驾车导航所需要时间，以地图截图为准。） |  |
|  | 配送设施设备及人员 | 6 | 投标方为委托的配送运输车辆资产：≥10台得3分，≥20台得6分。（提供合同关系、车辆所属证明和车型说明。） |  |
|  | 应急预案 | 6 | 制定的应急预案合理可行，服务便捷，且能1小时抵达现场处理的，得6分；制定的应急预案合理可行，且能2小时抵达现场处理的，得3分；制定的应急预案合理可行，但不能2小时抵达现场处理的，得1分；没有制定应急预案的，不得分。 |  |
|  | 增值服务 | 3 | 承诺对招标人的液氧气站设施维护、派企业注册安全工程师定期安全检查以及其它安全要求，提供注册安全工程师证书≥3人，及社保证明，得3分。 |  |