附件：

| 公安县人民医院食堂烟道改造工程 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 用户单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 供应单位: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 项目名称: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 项目负责人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 联系人: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 联系电话: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编号 |  |  |  | 名 称 |  | 规 格 |  |  |  |  |  |  |  | 数量 |  |  |  | 单位 |  |  |  | 单价 |  | 总价 | 备注 |  |
|  |  |  |  | 一楼10.7米烟罩厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 镀锌排烟管1.0 |  | 0.56平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  | 实际长度计算 |  |
|  |  |  |  | 弯头 |  | 0.56平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油烟净化器 |  | 16000风量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 目测无烟 |  |
|  |  |  |  | 静音抽风柜 |  | 22寸/11KW |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 净化器吊架 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 风柜底座 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 联动保护器 |  | 星角启动 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 一楼8.4米烟罩厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 镀锌排烟管1.0 |  | 0.49平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 32 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  | 实际长度计算 |  |
|  |  |  |  | 弯头 |  | 0.49平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 油烟净化器 |  | 12000风量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  | 目测无烟 |  |
|  |  |  |  | 静音抽风柜 |  | 20寸/7.5KW |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化器吊架 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风柜底座 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联动保护器 |  | 星角启动 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 二楼8.2米烟罩厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌排烟管1.0 |  | 0.49平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际长度计算 |
|  |  |  | 弯头 |  | 0.49平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油烟净化器 |  | 12000风量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测无烟 |
|  |  |  | 静音抽风柜 |  | 20寸/7.5KW |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化器吊架 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风柜底座 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联动保护器 |  | 星角启动 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 一楼8.7米烟罩厨房 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 镀锌排烟管1.0 |  | 0.49平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 28 |  |  |  | 米 |  |  |  |  |  |  |  |  | 实际长度计算 |
|  |  |  | 弯头 |  | 0.49平方米截面积 |  |  |  |  |  |  |  | 3 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 油烟净化器 |  | 12000风量 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  | 目测无烟 |
|  |  |  | 静音抽风柜 |  | 20寸/7.5KW |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 净化器吊架 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 风柜底座 |  | 定制 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 联动保护器 |  | 星角启动 |  |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 台 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 整体工程项目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 拆除旧管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 吊车费用 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |  | 次 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 软接管道 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 墙面打孔 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 个 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 支架五金辅材 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 消音管 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 节 |  |  |  |  |  |  |  |  | 可选 |
|  |  |  | 安装搬运 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4 |  |  |  | 套 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 人民医院食堂排烟净化系统电缆敷设 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 序号 |  | 名称 |  |  |  |  |  | 单位 |  | 数量 |  | 单价 |  |  | 小计 |  |  |  | 备注 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 |  | 配电柜 |  |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  | 配电柜安装费 |  |  |  |  |  | 套 |  | 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 |  | 3*4橡套铜心电线 |  |  |  |  |  | 米 |  | 560 |  |  |  |  |  |  |  |  | 4路电线，每路3*4电线两组 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | KBJ32*1.1*3.7加厚管 |  |  |  |  |  | 米 |  | 280 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 2*2.5铜心电线 |  |  |  |  |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | KBJ25*1.1*3.7加厚管 |  |  |  |  |  | 米 |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 带高空作业费 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 安装辅材费 |  |  |  |  |  | 项 |  | 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | 电线安装费 |  |  |  |  |  | 米 |  | 320 |  |  |  |  |  |  |  |  | 带高空作业费 |  |  |  |  |  |  |  |  |