附件：

| 工程名称：公安县人民医院门诊三楼公卫科改造为输血科维修 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 工 程 项 目 | 数量 | 单位 | 说 明 |
| 一 | 拆除部分 |  |  |  |
| 1 | 大厅固定柜体拆除 | 1 | 项 | 固定柜体拆除 |
| 2 | 墙体开窗口拆除 | 1 | 项 | 砖墙拆除 |
| 3 | 墙体开门 | 2 | 处 | 砖墙拆除 |
| 4 | 整体卫浴拆除 | 6 | 套 | 整体卫浴拆除 |
| 5 | 垃圾清运 | 1 | 项 | 垃圾清运 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 二 | 隔断墙 |  |  |  |
| 1 | 大厅隔断 | 25.28 | ㎡ | 7.5x3.2 |
| 2 | 拖把间隔断 | 10.24 | ㎡ | 3.2x3.2 |
| 3 | 输血室 | 11.52 | ㎡ | 3.6x3.2 |
| 4 | 走廊门成型套 | 3 | 处 | 材料及人工 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 三 | 门及窗口 |  |  |  |
| 1 | 定制单门 | 2 | 套 | 定制实木门 |
| 2 | 拖把池 | 1 | 台 | 定制不锈钢三槽拖把池 |
| 3 | 窗口石材 | 3 | 套 | 石材定制含挂边 |
| 4 | 窗口玻璃 | 9.6 | ㎡ | 定制钢化玻璃含安装 |
| 5 | 不锈钢包边 | 18 | ㎡ | 304不锈钢板材含折边含安装 |
| 6 | 电动卷闸门 | 3 | 套 | 窗口电动卷闸门含安装 |
| 7 | 走廊定制防盗对开门 | 3 | 套 | 定制锌合金防盗门 |
| 8 | 定制防盗单门 | 1 | 套 | 定制锌合金防盗门 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 四 | 水电 |  |  |  |
| 1 | 2.5平方电线 | 150 | 米 | 材料 |
| 2 | 1.5平方电线 | 100 | 米 | 材料 |
| 3 | 25线管 | 100 | 米 | 辅料 |
| 4 | 底线盒 | 16 | 个 | 辅料 |
| 5 | 插座 | 16 | 个 | 五孔插 |
| 6 | LED平板灯 | 25 | 盏 | 600x600LED平板灯 |
| 7 | 悬吊式紫外线灯 | 7 | 盏 | 定制40瓦304不锈钢悬吊紫外线灯 |
| 8 | 紫外线灯定时器 | 7 | 个 | 材料 |
| 9 | PPR25热水管 | 68 | 米 | 材料 |
| 10 | PPR25三通 | 10 | 个 | 材料 |
| 11 | PPR25三弯头 | 8 | 个 | 材料 |
| 12 | PPR25直接 | 8 | 个 | 材料 |
| 13 | PPR25x15外丝 | 12 | 个 | 材料 |
| 14 | 75PVC管 | 32 | 米 | 材料 |
| 13 | 75弯头 | 12 | 个 | 材料 |
| 9 | 人工 | 1 | 项 | 人工费 |
|  | 小计 |  |  |  |
| 五 | 涂料刷白 |  |  |  |
| 1 | 隔断墙涂料 | 98 | ㎡ | 材料及人工 |
| 2 | 房间及走廊涂料 | 695.36 | ㎡ | 材料及人工 |
|  | 小计 |  |  |  |
| A | 合 计 |  |  |  |
| B | 税金 |  |  |  |
|  | 总计 |  |  |  |
|  |  |  |  | 此预算不包含弱电及门禁系统 |