## Sheet1
序号 | 物资名称 | 规格 | 参数 | 单价
1 | 头灯 | 5w | 1000k
2 | 投光灯 | 100w | 6000k
3 | 射灯 | 12w | 6000k
4 | 吸顶灯 | 20-40w | 6000k
5 | 灯帖 | 20-40w | 6000k
6 | 灯泡（LED） | 5w | 代码65
7 | 灯泡（LED） | 13w | 代码65
8 | 灯泡（LED） | 18w | 代码65
9 | 筒灯（LED） | 75-85MM | 80LM/W
10 | 灯管T5 | 30w
11 | 灯管T8 | 40w
12 | T5LED一体灯 | 16w
13 | 30W磁导体灯架
14 | 灯头 | 通用
15 | 插座（公牛牌3位） | 1.8M | 2500W
16 | 插座（公牛牌6位） | 1.8M | 2500W
17 | 公牛插座 | 86、118 | GBT2099.1
18 | 试电笔
19 | 铜芯软线 | 1.5、2.5、4.0、6.0
20 | 铜护软线 | 1.5、2.5、4.0、6.0
21 | 铜芯硬线 | 1.5、2.5、4.0、6.0
22 | 铜护硬线 | 1.5、2.5、4.0、6.0
23 | 二孔插头 | 220V | 10A
24 | 三孔插头 | 220V | 10A、16A
25 | 平板（面板、LED）灯 | 300*300 | 20w色温6500k
26 | 平板（面板、LED）灯 | 600*600 | 50w色温6500k
27 | 换气扇 | 300*300 | NH-APB-20
28 | 空开盒子 | 2-4P，5-6P
29 | 空开、漏保 | 1p | 16a，20a，32a
30 | 空开、漏保 | 2p | 32a，63a
31 | 空开、漏保 | 3p | 100a
32 | 空开、漏保 | 4p | 100a
33 | 开水器发热管 |  | 220V，380V
34 | 电热水壶（美的） |  | 1.5 S08A
35 | 手套（纱子）
36 | 门锁（防盗）
37 | 门锁（卫浴）
38 | 抽屉锁
39 | 球锁
40 | 通用锁芯
41 | 叉锁（通用）
42 | 镙钉
43 | 扳手（套茼） | 8-24MM
44 | 扳手 | 8-24MM
45 | 活动扳手 | 6寸
46 | 活动扳手 | 8寸
47 | 活动扳手 | 12寸
48 | 断线钳 | 24寸
49 | 滑槽（键盘、抽屉）
50 | 绝缘胶布
51 | 铜鼻 | 6-70 | 30-300A
52 | 开关（声控） | 86 | 220V
53 | 时控开关 |  | 220V
54 | 单开 | 86 | 220V
55 | 双开 | 86 | 220V
56 | 电表 | 通用 | 220V,20A
57 | 电表 | 通用 | 380V
58 | 电表 | 互感器 | 380V
59 | 电表箱 | 1-6户 | 单相
60 | 电表箱 | 1-6户 | 三相
61 | 地排 | 3-6孔
62 | 线管 | 16、20 | PVC
63 | 线槽 | 20、30 | pvc
64 | 管卡 | 16、20
65 | 线卡 | 4、6mm
66 | 斜口钳 | 6、8寸
67 | 老虎钳 | 8寸
68 | 尖嘴钳子 | 6、8寸
69 | 启子 | 6*100、6*150 | 平口
70 | 启子 | 6*100、6*150 | 十字
71 | 榔头 | 0.25-2kg | 碳钢
72 | 万用表（数字） |  | 600V、10A
73 | 万用表（钳形） |  | 600V、200A
74 | 电工工具（电动）
75 | 接触器 |  | 220V，380V
76 | 明暗底盒 | 86、118 | PVC
77 | 批头、钻头 | 2-9mm | 十字批头、麻花钻、冲击钻头
78 | 中央空调面板 | 86 | 智能
79 | 中央空调开关 | 86 | 三速
80 | 吊扇 | 1.2m | 70W无极调速
81 | 落地扇 | 14-16寸 | 220V三档调速
82 | 充电刀锯 | 15-30cm | 纯铜锂电
83 | 扎带 | 4*250-10*250
84 | 风机盘管 | 30W | 220V
85 | 地插 | 86、120 | 10、16A
86 | 架梯（伸缩） | 3-7m | 铝合金
87 | 架梯（人字） | 2-4m | 铝合金 |  | 87
88 | 绝缘鞋 | 40-44 | 5-10KV
89 | 绝缘手套 |  | 400v
90 | 修复器 | 86
91 | 下水软管 | 78-96cm | PP聚丙烯
92 | 菜盆钢下水软管 | 58cm | PP聚丙烯
93 | 上水软管 | 30-80cm | 304不锈钢编织进水管
94 | 下水器 | 32cm | 加厚不锈钢
95 | 管子钳 | 8-24寸 | 碳钢
96 | 三角架 | 300*300 | 不锈钢
97 | 喷头软管（淋浴、花洒） | 1.5m | 304不锈钢编织进水管
98 | 喷头（淋浴、花洒） |  | 3档ABS加厚
99 | 喷头座（淋浴、花洒）
100 | 水龙头（高湾） | 单冷 | 精铜主体
101 | 水龙头（水咀） |  | 精铜主体
102 | 水龙头（加长水咀） |  | 精铜主体
103 | 水龙头（感应） | 单冷 | 精铜主体
104 | 开水器龙头 | 4分 | 黄铜
105 | 混水阀（三联淋浴）
106 | 混水阀门芯
107 | 混水阀手柄
108 | 低压水箱 | 6-8L | 壁挂式
109 | 水箱进水阀
110 | 水箱出水伐
111 | 铜球阀 | 20、25 | 加厚黄铜
112 | 球阀 | 20、25 | PPR、PVC
113 | 闸阀 | 15-80 | 全铜、铸铁
114 | 截止阀 | 20-63 | PPR
115 | 铜杆 | 20-50 | 全铜
116 | 角阀 | 15 | 全铜
117 | 小便池延时阀（手动） |  | 黄铜
118 | 水管 | 20-63 | PPR
119 | 直接 | 20-63 | PPR
120 | 直接弯头 | 20-63 | PPR
121 | 内丝直接 | 20-63 | PPR
122 | 三通 | 20-63 | PPR
123 | 活接 | 20-63 | PPR
124 | 水管 | 20-110 | PVC
125 | 直接 | 20-110 | PVC
126 | 半弯 | 50-110 | PVC
127 | 弯头 | 20-110 | PVC
128 | 三通 | 20-110 | PVC
129 | 外丝直接 | 20-50 | PVC
130 | 活接 | 20-50 | PVC
131 | 内丝直接 | 20-50 | PVC
132 | 胶水 |  | PVC
133 | 伸缩接 | 50-110 | PVC
134 | 内丝直接 | 20-50 | 不锈钢、铁
135 | 外丝直接 | 20-50 | 不锈钢、铁
136 | 丝三通 | 20-50 | 不锈钢、铁
137 | 丝弯头 | 20-50 | 不锈钢、铁
138 | 堵帽 | 20-50 | PPR\PVC
139 | 生料带
140 | 波纹管
141 | 水表 |  | 水厂定制
142 | 管卡 | 20-110
143 | 裁纸刀
144 | 堵漏王
145 | 取丝器 | 4、6分 | 碳钢
146 | 锯片
147 | 松动剂 | 280ML | GDWSL6
148 | 卷尺 | 5m | ABS碳钢
149 | 钢锯弓
150 | 砂轮片
151 | 扎绳
152 | 膨胀镙杆 | 10、12
153 | 自攻螺丝
154 | 结构胶
155 | 结构胶枪
156 | 玻璃胶
157 | 玻璃枪
158 | 电磁隔膜计量泵 |  | 9L/H3bar
159 | 射流器 |  | SSQ130
160 | 塑钢门活页
161 | 塑钢门把手
162 | 木门把手
163 | 柜门活页 | 大弯、中弯、小弯 | 不锈钢
164 | 电接点式压力表 |  | 0-3.2Mpa
165 | 机油 |  | 全合成
166 | 黄油
167 | 砂纸