指标要求附件：

1.人民医院采购消火栓系统室外阀门维修服务项目安装明细

| 序号 | 名称型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | DN200闸阀 | 台 | 17 |  |  | 采购 |
| 2 | DN200软接头 | 台 | 13 |  |  | 采购 |
| 3 | DN200法兰头及垫片 | 套 | 34 |  |  | 采购钢丝骨架材质 |
| 4 | DN200管道 | 米 | 20 |  |  | 采购钢丝骨架材质 |
| 5 | DN200弯头 | 个 | 52 |  |  | 采购钢丝骨架材质 |
| 6 | 阀门井 | 个 | 13 |  |  | 含井盖 |
| 7 | DN200法兰头及垫片 | 套 | 8 |  |  | 采购（泵房内设备） |
| 8 | DN200卡箍 | 个 | 8 |  |  | 采购（泵房内设备） |
| 9 | 螺栓 | 套 | 136 |  |  | 18*100 |
| 10 | 开挖回填人工 | 个 | 33 |  |  |  |
| 11 | 阀门安装人工 | 台 | 17 |  |  | 含泄水加工管道安装阀门压力试验 |
| 12 | 垃圾清理运输 | 项 | 1 |  |  | 回填后余土清运出场 |
| 13 | 安全措施费 | 项 | 1 |  |  | 施工期间各种安全措施 |
| 15 | 材料设备人工费合计 |  |  |  |  |  |

2、参与询价前需向消防负责科室充分了解本院消防系统设施情况及服务需求，拟采购的材料设备要符合现有国家标准，维修完成后的压力试验过程要管理人员现场监督，试验结果满足现有消防施工规范标准要求与系统使用功能，提供的服务必须满足实际工作需要。