附件：

| 仓储中心五楼病案科改建项目清单 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工程名称：房屋建筑工程 |  |  | 标段：公安县人民医 院东院区信息科档案 室改建 |  |  |
| 序号 | 项目编码 | 项目名称 | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
|  |  | 整个项目 |  |  |  |
| 1 | 011207001 001 | 墙面装饰板 | 1.轻钢龙骨 | m2 | 244.2 |
| 2 | 011207001 002 | 墙面装饰板 | 1.欧松板基层打底 2.防火涂料 | m2 | 244.2 |
| 3 | 011207001 003 | 墙面装饰板 | 1.石膏板面层 | m2 | 488.4 |
| 4 | 011406001 001 | 抹灰面油漆 | 1.内墙乳胶漆 | m2 | 488.4 |
| 5 | 010802001 001 | 金属(塑钢） 门 | 1.定制防盗门 1500*2200mm | 樘 | 5 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
|  |  | 措施项目 |  |  |  |
| 6 | 011707007 002 | 已完工程及设 备保护 | 1.地面地砖保护 | m2 | 127.5 |
| 7 | 011703001 002 | 垂直运输 | 1.材料搬运费、垃圾清运费 | m2 | 127.5 |
| 8 | 011701003 001 | 里脚手架 | 1.脚手架 | m2 | 244.2 |
|  |  | 分部小计 |  |  |  |
| 本页小计 |  |  |  |  |  |
| 合 计 |  |  |  |  |  |