附件：

| 老院区水泵房改建及部分设施更换明细 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 单价 | 金额 | 备注 |
| 1 | 新界BLT32-5 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 | 压力罐 | 个 | 1 |  |  |  |
| 3 | DN150闸阀 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 | DN100闸阀 | 台 | 5 |  |  |  |
| 5 | DN65闸阀 | 台 | 2 |  |  |  |
| 6 | DN50闸阀 | 台 | 2 |  |  |  |
| 7 | DN100止回阀 | 台 | 2 |  |  |  |
| 8 | DN100钢管 | 米 | 32 |  |  |  |
| 9 | DN100弯头 | 个 | 12 |  |  |  |
| 10 | DN100三通 | 个 | 4 |  |  |  |
| 11 | DN100法兰 | 个 | 8 |  |  |  |
| 12 | DN100卡箍 | 个 | 22 |  |  |  |
| 13 | DN100弯头 | 个 | 12 |  |  |  |
| 14 | 电子压力表 | 块 | 1 |  |  |  |
| 15 | DN65钢管 | 米 | 12 |  |  |  |
| 16 | DN65弯头 | 个 | 4 |  |  |  |
| 17 | DN65法兰 | 个 | 4 |  |  |  |
| 18 | DN65卡箍 | 个 | 14 |  |  |  |
| 19 | DN50钢管 | 米 | 36 |  |  |  |
| 20 | DN50弯头 | 个 | 6 |  |  |  |
| 21 | DN50直接 | 个 | 8 |  |  |  |
| 22 | 拆除费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 23 | 安装调试费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 24 | 3*6电线 | 米 | 40 |  |  |  |
| 25 | 安装辅材费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 26 | 水泵基脚 | 项 | 1 |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |
| 28 | 3.2米*4.2米水泵房 |  |  |  |  |  |
| 29 | 基脚人工平整 | 项 | 1 |  |  |  |
| 30 | 地面混疑土 | 方 | 1.6 |  |  |  |
| 31 | 地面混疑土人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 32 | 砖及运费 | 块 | 6000 |  |  |  |
| 33 | 水泥及运费 | 吨 | 2 |  |  |  |
| 34 | 沙及运费 | 方 | 5 |  |  |  |
| 35 | 做墙人工费 | 块 | 6000 |  |  |  |
| 36 | 粉墙人工费 | 平方 | 88.8 |  |  |  |
| 37 | 窗户及安装1.2*1.2 | 个 | 1 |  |  |  |
| 38 | 门及安装 | 块 | 1 |  |  |  |
| 39 | 水泥板 | 米 | 30 |  |  |  |
| 40 | 上水泥板吊车费及人工费 | 项 | 1 |  |  |  |
| 41 | 过桥 | 块 | 2 |  |  |  |
| 42 | 屋面找平混疑土及人工费 | 方 | 1.34 |  |  |  |
| 43 | 屋面防水 | 平方 | 13.44 |  |  |  |
| 44 | 电线及灯安装 | 项 | 1 |  |  |  |
| 45 |  |  |  |  |  |  |
| 46 | 人工拆除老泵房及两次人工搬运砖渣出场地上车拖走 | 项 | 1 |  |  |  |
| 47 |  |  |  |  |  |  |
| 48 |  |  |  | 税3% |  |  |
| 49 |  |  |  |  |  |  |
| 合计 | RMB零 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 日期 |  |