## Sheet1
非强检计量器具检定清单
序号 | 设备名称 | 数量 | 检验方式
1 | CO2培养箱 | 1 | 现场
2 | X射线骨密度检测仪 | 1 | 现场
3 | 摆动式全温血液运输箱 | 1 | 现场
4 | 贝朗、费森、威高（血液透析机） | 62 | 现场
5 | 便携式彩色多普勒超声系统 | 12 | 现场
6 | 便携式心脏除颤仪 | 15 | 现场
7 | 冰箱 | 10 | 现场
8 | 玻璃水银温度计 | 7 | 现场
9 | 超低温保存箱 | 2 | 现场
10 | 超净工作台 | 2 | 现场
11 | 超声多普勒胎音仪 | 3 | 现场
12 | 陈列式冷柜 | 2 | 现场
13 | 纯水机 | 2 | 现场
14 | 大容量低速离心机 | 1 | 现场
15 | 单道微量注射泵/输液泵 | 150 | 现场
16 | 低速离心机 | 7 | 现场
17 | 电脑氏肺功能仪 | 1 | 现场
18 | 电热鼓风干燥箱 | 3 | 现场
19 | 电热恒温水箱 | 4 | 现场
20 | 电子计价秤 | 1 | 现场
21 | 电子平台秤 | 3 | 现场
22 | 高速离心机 | 2 | 现场
23 | 隔水式电热恒温培养箱 | 1 | 现场
24 | 恒温循环解冻箱 | 1 | 现场
25 | 呼吸机/无创呼吸机/转运呼吸机 | 43 | 现场
26 | 化学发光分析仪 | 1 | 现场
27 | 急性透析和体外血液治疗机 | 1 | 现场
28 | 离心机 | 2 | 现场
29 | 立式透明门冷藏柜 | 1 | 现场
30 | 立式压力蒸汽灭菌器 | 1 | 现场
31 | 麻醉机 | 19 | 现场
32 | 脉搏血氧饱和度仪 | 3 | 现场
33 | 脉动真空灭菌器 | 2 | 现场
34 | 免疫分析仪 | 1 | 现场
35 | 全温控监测智能化血浆解冻仪 | 1 | 现场
36 | 生化培养箱 | 2 | 现场
37 | 生物安全柜 | 7 | 现场
38 | 试剂卡孵育器 | 1 | 现场
39 | 手动单道可调移液器 | 1 | 现场
40 | 双道微量注射泵 | 25 | 现场
41 | 胎心多普勒仪/胎心仪 | 2 | 现场
42 | 体重秤 | 31 | 现场
43 | 微电脑冷冻控制箱 | 1 | 现场
44 | 温湿度表 | 56 | 现场
45 | 卧式冷藏冷冻转换柜 | 1 | 现场
46 | 无线温湿度监测管理 | 1 | 现场
47 | 血气分析仪 | 6 | 现场
48 | 血栓弹力图仪 | 1 | 现场
49 | 血型血清学用离心机 | 1 | 现场
50 | 血液运输专用箱 | 2 | 现场
51 | 医用冰箱温度计 | 3 | 现场
52 | 医用低速离心机 | 1 | 现场
53 | 医用低温保存箱 | 1 | 现场
54 | 医用低温真空干燥柜/医用干燥柜 | 2 | 现场
55 | 医用血液冷藏箱 | 1 | 现场
56 | 移液器（管） | 1 | 现场
57 | 婴儿培养箱 | 4 | 现场
58 | 荧光免疫定量分析仪 | 1 | 现场
59 | 指夹式脉搏血氧仪 | 3 | 现场
60 | 合计 | 524 | 现场