## Sheet1
序号 | 产品名称 | 数量 | 单价（元） | 小计（元） | 参数
1 | 双关节分离止血钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节分离止血钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节分离止血钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，细杆，带锁扣
2 | 双关节分离止血钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节分离止血钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节分离止血钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，角弯高25，细杆，带锁扣
3 | 双关节分离止血钳 | 2 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节分离止血钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节分离止血钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，弧弯高15/30°，细杆，带锁扣
4 | 双关节分离止血钳 | 2 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准中的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节分离止血钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节分离止血钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，弧弯高30/55°，细杆，带锁扣
5 | Allis钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节爱丽丝（Allis）钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节爱丽丝（Allis）钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，细杆，带锁扣
6 | 双关节卵圆钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节卵圆钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节卵圆钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，细杆，弯有槽，头宽12mm
7 | 双关节卵圆钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节卵圆钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节卵圆钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，细杆，弯无槽，头宽12mm
8 | 双关节淋巴结钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节淋巴结钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节淋巴结钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，细杆，头宽12mm，带锁扣
9 | 双关节肺叶钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.4 总长370mm左右，细杆，三角头，头宽8mm
10 | 双关节卵圆钳 | 1 |  |  | 1.1 双关节手术器械采用符合YY/T 0294.1-2016标准的钢材料制造。 1.2 双关节手术器械的硬度为35-45HRC。 1.3 双关节卵圆钳应有良好的夹持能力，其夹持力应不小于20N。 1.4 双关节卵圆钳应有良好的牢固性，当钳头夹紧Ф2mm紫铜棒时，钳子各部位不应产生弯曲和断裂的现象。 1.5 应具有良好的耐腐蚀性能，经沸水实验法，不得产生腐蚀现象，应符合YY/T0149-2006中5.4b级的规定。 1.6 总长370mm左右，细杆，长条，头条10mm
11 | 推结器 | 2 |  |  | 月牙形，φ5×330mm
12 | 吸引管 | 1 |  |  | φ5×300mm，一个圆磨砂头，一个弧形头
13 | 电凝钩 | 1 |  |  | φ5×400mm，头端弯曲
14 | 剪刀 | 2 |  |  | 长260mm左右，弯头
15 | 持针钳 | 1 |  |  | 长270mm左右，直头
16 | 剪刀 | 1 |  |  | 长300mm左右，弯头
合计（元）